ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»

ДЕПАРТАМЕНТ  «УЛЬЯНОВСКВОДПРОЕКТ»

реконструкция водопроводных сетей

в с.старая сахча мелекесского района

ульяновской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

###### СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

05172591-154-00-00-00.СМ

(Откорректированная по замечаниям

ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»

за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.)

Том 2

| Главный инженер | А.И.Сафронов |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Е.Е.Ядринцева |
| Начальник группы ПОС и смет | Л.Х.Иванова |

2008

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 05172591-154-00-00-00 | Общая пояснительная записка | Проектная группа № 3 |
|  | 05172591-154-00-00-С1-НВ 05172591-154-00-00-С5.АВН | Чертежи | Проектная группа № 3 Электротех-ническая группа |
| Том 2 | 05172591-154-00-00-00.СМ | Сметная документация | Группа ПОС и смет |
| Том 3 | 05172591-154-00-00-00.ОС | Организация строительства | Группа ПОС и смет |
| Том 4 | 05172591-154-00-00-ПМ.ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Эколог |

Рабочий проект разработан в 4-х  томах.

### СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Пояснительная записка…………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сводный сметный расчет стоимости строительства (откорректированный по замечаниям экспертизы за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.)………………………………………………. | 4 |
| 3. | Локальная смета № 02-01-01-и. Водопроводные сети и сооружения.. | 8 |
| 4. | Объектный сметный расчет № 02-02-и………………………………... | 28 |
| 5. | Локальная смета № 02-02-01-и………………………………………… | 29 |
| 6. | Отрицательное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г………………………………. | 42 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие изменения сметной документации выпущены на основании экспертного заключения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.

Ранее выпущенные локальные сметы №№ 02-01-01, 02-02-01, а также объектный сметный расчет № 02-02 изменены в связи с замечаниями и выпущены с индексом «и». В связи с изменениями в локальных и объектной  сметах, ранее выпущенный сводный сметный расчет стоимости строительства на сумму 30812,20 тыс.руб., в том числе СМР – 26510,72 тыс.руб., оборудование – 124,53 тыс.руб., прочих – 4176,95 тыс.руб. заменяется на сводный сметный расчет откорректированный по замечаниям ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.

Данные изменения в сметной документации, читаются с ранее выпущенной сметой на строительство (т.е. с учетом локальных смет, которые не пересчитывались по замечаниям экспертного заключения).

Откорректированная сметная документация составлена в базовых ценах на  01.01.2000 г. с индексами изменения стоимости строительства на III кв. 2008 г.

| К смр = 5,12 | К пр = 2,69 |
| --- | --- |
| К об = 2,46 | К из = 2,75 |
| К проч = 5,94 |  |

Составила                                                                                        Славнова

# ЗАКАЗЧИК

«УТВЕРЖДЕН» «…..»………………2008 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ                                             ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ                                                      ТЫС.РУБ.

________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

«…….»……………………….2008 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области»

(Откорректированный по замечаниям ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.)

# (наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2000 г. с пересчетом по состоянию на III кв. 2008 г.

тыс.руб.

| № п/п | НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ И СМЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тыс.руб | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Смета № 01-01-01 | Вынос проекта в натуру | - | - | - | 71,30 | 71,30 |
| 2 | Смета № 01-02-01 | Перенос деревянного нежилого здания | 18,48 | - | - | - | 18,48 |
|  |  | Итого по главе 1 | 18,48 | - | - | 71,30 | 89,78 |
|  |  | Глава 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Локк. см. № 02-01-01-и | Водопроводные сети с сооружениями | 3486,45 | - | - | - | 3486,45 |
| 4 | Об. см. расчет № 02-02-и | Водонапорная стальная башня (Рожновского) с баком емк. 50 м3, высотой ствола 15 м – 2 шт. | 286,50 | 31,02 | 1,94 | - | 319,46 |
| 5 | Локк. см. № 02-03-01 | Приобретение и монтаж технологического оборудования на существующей скважине № 1873 и промывка скважин №№ 1874, 1875 | 25,75 | 31,00 | 29,30 | - | 86,05 |
| 6 | Локк. см. № 02-07-01 | Установка для хлорирования воды ЛОНИИ-100 | - | - | 5,80 | - | 5,80 |
|  |  | Итого по главе 2 | 3798,70 | 62,02 | 37,04 | - | 3897,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Локк. см. № 04-01-01 | Кабельная линия 0,4 кВ | 5,31 | 2,16 | - | - | 7,47 |
| 8 | Локк. см. № 04-02-01 | Электрооборудование и электроосвещение станции управления | 0,87 | 26,72 | 0,75 | - | 28,34 |
|  |  | Итого по главе 4 | 6,18 | 28,88 | 0,75 | - | 35,81 |
|  |  | Глава 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Локк. см. № 05-01-01 | Кабельная линия автоматизации | 0,40 | 9,09 | 4,27 | - | 13,76 |
|  |  | Итого по главе 5 | 0,40 | 9,09 | 4,27 | - | 13,76 |
|  |  | Глава 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Локк. см. № 07-01-01 | Зоны санитарной охраны – 3 зоны | 303,06 | - | - | - | 303,06 |
|  |  | Итого по главе 7 | 303,06 | - | - | - | 303,06 |
|  |  | Итого по главам 1 – 7 | 4126,82 | 99,99 | 42,06 | 71,30 | 4340,17 |
|  |  | Глава 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | ГСН 81-05-01-2001 п.5.6.1 п. 2.1 | Средства на временные здания и сооружения – 2,9 % × 0,8 = 2,32% 4226,81 × 0,0232 | 95,74 | 2,32 | - | - | 98,06 |
|  |  | Итого по главе 8 | 95,74 | 2,32 | - | - | 98,06 |
|  |  | Итого по главам 1 - 8 | 4222,56 | 102,31 | 42,06 | 71,30 | 4438,23 |
|  |  | Глава 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | ГСН 81-05-02-2001 Раздел 1 табл.4 п.13.1 | Средства на зимние удорожания - 3,3% 4324,87 × 0,033 | 139,34 | 3,38 | - | - | 142,72 |
| 13 | ГСН 81-05-02-2001 общ.полож. п.8 в) табл.2 | Затраты на «снегоборьбу» - 0,3% 4324,87 × 0,003 | 12,97 | - | - | - | 12,97 |
| 14 | Расчет по ПОС №1 | Затраты на командировочные расходы | - | - | - | 58,07 | 58,07 |
| 15 | Расчет ПОС №2 | Затраты, связанные с перевозкой работников автотранспортом | - | - | - | 7,89 | 7,89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 16 | Письма Минстроя России от 10.12.96 г. №ВБ-20 409/12 от 10.03.98 г. №ВБ-20-82/12 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование, в том числе строительных рисков – 1% | - | - | - | 43,25 | 43,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Письмо ГС СССР №1-Д от 10.10.91 г. р.XXХII, п.23 | Средства на выплату премии за ввод объекта в срок и досрочно – 1,2% 4480,56 × 0,012 | - | - | - | 53,77 | 53,77 |
|  |  | Итого по главе 9 | 152,31 | 3,38 | - | 162,98 | 318,67 |
|  |  | Итого по главам 1 - 9 | 4374,87 | 105,69 | 42,06 | 234,28 | 4756,90 |
|  |  | Глава 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Письмо ГС России от 21.03.01 г. | Содержание дирекции и технадзор – 1,1% | - | - | - | 59,41 | 59,41 |
|  |  | Итого по главе 10 | - | - | - | 59,41 | 59,41 |
|  |  | Глава 12 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Изыскательские работы | - | - | - | 200,19 | 200,19 |
| 20 |  | Проектные работы | - | - | - | 327,75 | 327,75 |
| 21 | Письмо ГС России от 27.02.03 за №17 | Авторский надзор – 0,2 % 4756,90 × 0,002 | - | - | - | 9,51 | 9,51 |
| 22 | Постановление № 145 от 05.03.2007 г. | Экспертиза проекта | - | - | - | 106,75 | 106,75 |
|  |  | Итого по главе 12 | - | - | - | 644,20 | 644,20 |
|  |  | Итого по главам 1- 12 | 4374,87 | 105,69 | 42,06 | 937,89 | 5460,51 |
| 23 | МДС 81-35.2004 Общ.пол.4.96 | Непредвиденные работы и затраты – 2,0% | 87,50 | 2,11 | 0,84 | 18,76 | 109,21 |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету в ценах на 1.01.2000 г. | 4462,37 | 107,80 | 42,90 | 956,65 | 5569,72 |
|  |  | В т.ч. возвратные суммы от временных зданий и сооружений –15% | - | - | - | - | 14,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету в ценах на III кв. 2008 г. 4462,37 × 5,12 = 22847,32 т.руб. (стр.раб.) 107,80 × 5,12 = 551,96 т.руб. (монт.) 42,90 × 2,46 = 105,53 т.руб.(обор.) (937,89–644,20)×5,94×1,02=1779,41т.руб. (проч.) 200,19 × 2,75 × 1,02 = 561,53 т.руб.(проч.) (644,20-200,19)×2,69×1,02=1218,27 т.руб. (проч.) | 22847,32 | 551,96 | 105,53 | 3559,21 | 27064,02 |
|  |  | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость НДС – 18% | 4112,52 | 99,35 | 18,99 | 640,66 | 4871,52 |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету в ценах на III кв. 2008 г. с учетом НДС | 26959,84 | 651,31 | 124,52 | 4199,87 | 31935,54 |
| Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен |
| ОАО «УОКИС» департаментом «Ульяновскводпроект» октябрь2008 г. |
| Главный инженер А.И.Сафронов |
| Главный инженер проекта Е.Е.Ядринцева |
| Начальник группы ПОС и смет Л.Х.Иванова |
| ЗАКАЗЧИК |