Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Заказчик : Администрация поселения муниципального образования " Новомайнское городское поселение" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 249

от 25.06.2009

«Текущий ремонт скважины в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 549 106 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 520 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 28 492 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1 | 4-1-2-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:2 [3.14: (Кз=1,4; Кзм=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 0,3 100 м бурения скважины | 11589,09 1032,05 | 9034,91 887,53 | 1522,13 | 3477 | 310 | 2710 266 | 457 | 107,39 32,22 | 101 |
| 2 | 4-1-2-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:3 [3.14: (Кз=1,4; Кзм=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 0,45 100 м бурения скважины | 19604,19 1881,54 | 16126,39 1582,32 | 1596,26 | 8822 | 847 | 7257 712 | 718 | 195,79 88,11 | 101 |
| 3 | 109-0038 | Долот диаметром 349 мм | 0,87 шт | 4898,84 0,00 | 0,00 0,00 | 4898,84 | 4262 | 0 | 0 0 | 4262 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | 4-4-4-1 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания при глубине скважины:до 300 м | 1,8 1 сутки откачки | 7867,38 627,97 | 7239,41 670,14 | 0,00 | 14161 | 1130 | 13031 1206 | 0 | 59,02 106,24 |  |
| 5 | 4-2-2-4 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости:2 | 6,3 10 м закрепленной скважины | 916,61 134,92 | 769,63 54,85 | 12,06 | 5775 | 850 | 4849 346 | 76 | 14,04 88,45 |  |
| 6 | 4-4-1-1 | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном бурении при глубине скважины:500 м | 1,2 10 м труб | 248,45 28,83 | 209,25 15,68 | 10,37 | 298 | 35 | 251 19 | 12 | 3,07 3,68 |  |
| 7 | Цена поставщика | Сетка галунного плетения 1500/5.66/1.18 х1.0822 | 7,54 м2 | 243,05 0,00 | 0,00 0,00 | 243,05 | 1833 | 0 | 0 0 | 1833 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | 101-0795 | Проволока катанная оцинкованная 3 мм | 0,053 т | 11545,42 0,00 | 0,00 0,00 | 11545,42 | 612 | 0 | 0 0 | 612 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | 4-4-3-1 | Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при всех видах бурения:гравия | 0,86 10 м3 засыпаемого материала | 971,28 971,28 | 0,00 0,00 | 0,00 | 835 | 835 | 0 0 | 0 | 114,00 98,04 |  |
| 10 | 407-0001 | Глина | 9,3 м3 | 268,67 0,00 | 0,00 0,00 | 268,67 | 2499 | 0 | 0 0 | 2499 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 408-0115 | Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция, мм:20-40 | 8,8 м3 | 83,08 0,00 | 0,00 0,00 | 83,08 | 731 | 0 | 0 0 | 731 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | 999-310108 | Опытно-эксплуатационная откачка погружным насосом | 24 маш.час | 15,47 0,00 | 0,00 0,00 | 15,47 | 371 | 0 | 0 0 | 371 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | 103-0469 | Трубы стальные бесшовные,горячедеформиро | 75 м | 242,63 0,00 | 0,00 0,00 | 242,63 | 18197 | 0 | 0 0 | 18197 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР23-04-005-3 | Устройство перфорации на ст. труба диам 219 мм | 0,12 100 м | 5958,74 122,66 | 0,77 0,00 | 5835,31 | 715 | 15 | 0 0 | 700 | 13,69 1,64 |  |
|  | 103-0673 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 200 мм,внутренний диаметр 196 мм | -12,096 м | 57,89 0,00 | 0,00 0,00 | 57,89 | -700 | 0 | 0 0 | -700 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 2 1 фланец | 30,08 4,10 | 25,06 2,95 | 0,92 | 60 | 8 | 50 6 | 2 | 0,37 0,74 |  |
| 16 | 300-0966 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 2 шт | 63,77 0,00 | 0,00 0,00 | 63,77 | 128 | 0 | 0 0 | 128 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 62076 | 4030 | 28148 2555 | 29898 | 419,12 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 25729 |  |  | 25729 |  |  |
| Итого |  |  | 62 076 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Скважины) (112%) |  |  | 7 343 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (130%) |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 7 380 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 69 457 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Скважины) (51%) |  |  | 3 344 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 3 369 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 72 825 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |
| 17 | ТЕРм07-04-030-8 | Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки 3ЭЦВ6-16-75 | 1 шт. | 3113,61 712,55 | 1471,39 128,73 | 929,67 | 3114 | 713 | 1471 129 | 930 | 70,90 70,90 |  |
| 18 | ТЕРм08-03-572-3 | Монтаж станции управления СУ-40 | 1 шт. | 190,15 22,99 | 22,81 2,36 | 144,35 | 190 | 23 | 23 2 | 144 | 2,32 2,32 |  |
| 19 | ТЕРм08-02-147-1 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 2,1 100 м | 576,10 111,48 | 345,25 37,44 | 119,37 | 1210 | 234 | 725 79 | 251 | 11,60 24,36 |  |
| 20 | Цена поставщика | Кабель ВПВ, сеч 6 мм2 Цена : 33/5,66/1.18х1.0822 | 210 м | 5,35 0,00 | 0,00 0,00 | 5,35 | 1124 | 0 | 0 0 | 1124 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕРм12-12-001-7 | Установка задвижки диаметром 50 мм | 1 1 шт. | 86,59 33,54 | 46,51 4,14 | 6,54 | 87 | 34 | 47 4 | 6 | 3,49 3,49 |  |
| 22 | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ) 30Ч6БР диаметром 50 мм | 1 шт. | 172,20 0,00 | 0,00 0,00 | 172,20 | 172 | 0 | 0 0 | 172 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 5897 | 1004 | 2266 214 | 2627 | 101,07 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 172 |  |  | 172 |  |  |
| Итого |  |  | 5 897 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) (80%) |  |  | 704 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (95%) |  |  | 321 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 1 025 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 6 922 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (60%) |  |  | 528 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%) |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 748 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 7 670 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |
| 23 | Цена поставщика | Насос ЭЦВ 6-16х75 18800/2.55/1.18 | 1 шт | 6247,92 0,00 | 0,00 0,00 | 6247,92 | 6248 | 0 | 0 0 | 6248 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | Цена поставщика | Станции управления СУ-40 7200/2.55/1.18 | 1 шт | 2392,82 0,00 | 0,00 0,00 | 2392,82 | 2393 | 0 | 0 0 | 2393 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | Цена поставщика | Трубы насосно-компрессорные Д-73х5.5 170/2.55/1.18 | 60 м | 56,50 0,00 | 0,00 0,00 | 56,50 | 3390 | 0 | 0 0 | 3390 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 12031 | 0 | 0 0 | 12031 | 0,00 |  |
| В с е г о |  |  | 92526 | 5034 | 30414 2769 | 44556 | 520,19 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 25901 |  |  | 25901 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (к СМР 2 кв.2009 РЦЦС)} k=5,66 на зарплату k=5,66 на эксплуатацию машин k=5,66 на материалы k=5,66 на основные материалы k=2,55 на оборудование |  |  | 465344 | 28492 | 172143 15673 | 252187 | 520,19 | 103 |
| В том числе основные материалы |  |  | 146600 |  |  | 146600 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 465 344 |
| НДС |  | 18 | 83 762 |
| В С Е Г О |  |  | 549 106 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |