Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Р.п. Мулловка |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 70

от 23.05.2007

«На капитальный ремонт жилого дома по ул. Некрасова, 17 в р.п. Мулловка.»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 122 073 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 471 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 18 193 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |
| 1 | ТЕРр58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 3 100 м2 | 3404,22 691,82 | 242,16 28,46 | 10213 | 2075 | 726 85 | 81,20 2,41 | 243,60 7,23 |
| 2 | ТЕРр58-19-2 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 0,99 100 м | 5173,58 957,22 | 6,64 1,89 | 5122 | 948 | 7 2 | 117,45 0,25 | 116,28 0,25 |
| 3 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 | 8287,60 1104,72 | 35,02 3,99 | 746 | 99 | 3 0 | 129,66 0,34 | 11,67 0,03 |
| 4 | ТЕР12-01-007-3 | Покрытие козырька волнистыми асбестоцементными листами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 | 4121,99 468,19 | 149,51 17,56 | 371 | 42 | 13 2 | 54,31 1,49 | 4,89 0,13 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 16452 | 3164 | 749 89 |  | 376,43 7,64 |
| Итого |  | 16 452 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) (83%) |  | 2 581 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Кровли) (k=0,9; 120%) |  | 154 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 2 736 |  |  |  |  |
| Итого |  | 19 188 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) (65%) |  | 2 022 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Кровли) (k=0,85; 65%) |  | 79 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 2 101 |  |  |  |  |
| Итого |  | 21 288 |  |  |  |  |
| Отмостка |
| 5 | ТЕР11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 12 1 м3 | 146,14 33,80 | 27,40 4,42 | 1754 | 406 | 329 53 | 3,92 0,38 | 47,06 4,50 |
| 6 | ТЕР11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,2 1 м3 | 606,79 35,27 | 3,38 0,00 | 4369 | 254 | 24 0 | 4,21 0,00 | 30,30 0,00 |
| 7 | ТЕР06-01-001-1 | Устройство бетонной площадки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м3 | 54634,12 1460,50 | 1565,38 155,16 | 4917 | 131 | 141 14 | 187,48 13,14 | 16,87 1,18 |
| 8 | 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М 50) | -9,18 м3 | 480,30 |  | -4409 |  |  |  |  |
| 9 | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | 9,18 м3 | 522,53 |  | 4797 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 11428 | 791 | 494 67 |  | 94,24 5,68 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 388 |  |  |  |  |
| Итого |  | 11 428 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (k=0,9; 123%) |  | 789 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,9; 105%) |  | 137 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 926 |  |  |  |  |
| Итого |  | 12 354 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (k=0,85; 75%) |  | 455 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,85; 65%) |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 535 |  |  |  |  |
| Итого |  | 12 889 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 34177 | 3955 | 1243 156 |  | 470,67 13,32 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 388 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 кв 2007 РЦЦС)} k=4,6 на зарплату k=2,76 на эксплуатацию машин k=3,33 на материалы k=3,33 на основные материалы |  | 103452 | 18193 | 3431 718 |  | 470,67 13,32 |
| В том числе основные материалы |  | 1292 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| НДС |  | 18 | 18 621 |
| В С Е Г О |  |  | 122 073 |

| Составил | Халимова Р,Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |