Приложение №1		Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Мелекесский район» |  | Глава администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселене» |
| ____________Трифонов В. И. |  | _____________Барышников П.И. |
| «14» июня 2010г. |  | «14» июня 2010г. |

|  | Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 02-01-01-И/2

от 08.06.2010

«Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области»

| Основание: чертежи № | 05172591-154-00-00-С1-НВ |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 9114211 | Руб. |
| --- | --- | --- |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 1 | 9,244 1000 м3 | 1060,25 0,00 | 1060,25 114,32 | 9801 | 0 | 9801 1057 | 0,00 9,68 | 0,00 89,48 |
| 2 | ТЕР01-01-031-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 | 9,244 1000 м3 | 891,57 0,00 | 891,57 96,13 | 8242 | 0 | 8242 889 | 0,00 8,14 | 0,00 75,25 |
| 3 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 12,318 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 34643 | 1032 | 33612 3398 | 10,75 23,36 | 132,42 287,75 |
| 4 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1Тех.ч.п.3.46 К=1,1 на мокрый грунт Оплата труда рабочих 83,74 х 1,1 = 92,11 Эксплуатация машин 2728,68 х 1,1 = 3001,5 | 0,298 1000 м3 | 3093,66 92,11 | 3001,55 275,88 | 922 | 27 | 894 82 | 10,75 23,36 | 3,20 6,96 |
| 5 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 3,018 1000 м3 | 3551,61 105,71 | 3445,90 348,40 | 10719 | 319 | 10400 1051 | 13,57 29,50 | 40,95 89,03 |
| 6 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Тех. ч.п.3.46К=1,1 на мокрый грунт | 3,677 1000 м3 | 3906,77 116,28 | 3790,49 348,40 | 14365 | 428 | 13938 1281 | 14,93 29,50 | 54,90 108,47 |
| 7 | ТЕР01-02-057-1 | Доработка грунта вручную группа грунтов 1Доработка Оплата труда рабочих 919,22*1,2=1103,06 ЗТ 118*1,2=141,6 | 3,22 100 м3 | 1103,06 1103,06 | 0,00 0,00 | 3552 | 3552 | 0 0 | 141,60 0,00 | 455,95 0,00 |
| 8 | ТЕР01-02-057-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1. К=1,1 на мокрый грунт: к ЗП 1,1 к ЭМ 1,1 к ЗТ 1,1 Доработка: к ЗП 1,2 к ЭМ 1,2 к ЗТ 1,2 к ЗТМ 1,2К-т к ЗП 1,1*1,2=1,32 к ЭМ 1,1*1,2=1,32 к ЗТ 1,1*1,2=1,32 кЗТ | 0,06 100 м3 | 1213,37 1213,37 | 0,00 0,00 | 73 | 73 | 0 0 | 118,00 0,00 | 7,08 0,00 |
| 9 | ТЕР01-02-057-2 | Доработка грунта вручную группа грунтов 2 Доработка Прямые затраты 1199,66*1,2=1439,59 Зарплата труда рабочих 154*1,2=184,8 | 0,91 100 м3 | 1439,59 1439,59 | 0,00 0,00 | 1310 | 1310 | 0 0 | 154,00 0,00 | 140,14 0,00 |
| 10 | ТЕР01-02-057-2 | Доработка мокрого грунта вручную группа грунтов 2 Тех.ч.п.3,184 на мокрый грунт. Доработка: к ЗП 1,2 к ЭМ 1,2 к ЗТ 1,2 к ЗТМ 1,2 К-т к ЗП 1,15*1,2=1,38 к ЭМ 1,15*1,2=1,38 к ЗТ 1,15*1,2=1,38 к ЗТМ 1,2 Оплата труда рабочих 1199,66*1,38=1655,53 | 1,11 100 м3 | 1655,53 1655,53 | 0,00 0,00 | 1838 | 1838 | 0 0 | 154,00 0,00 | 170,94 0,00 |
| 11 | ТЕР01-02-057-1 | Разработка грунта вручную при пересечениях с коммуникациями , группа грунтов 1 | 0,19 100 м3 | 919,22 919,22 | 0,00 0,00 | 175 | 175 | 0 0 | 118,00 0,00 | 22,42 0,00 |
| 12 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную при пересечениях с коммуникациями , группа грунтов 2 | 0,24 100 м3 | 1199,66 1199,66 | 0,00 0,00 | 288 | 288 | 0 0 | 154,00 0,00 | 36,96 0,00 |
| 13 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка мокрого грунта вручную при пересечениях с коммуникациями, группа грунтов 2 Тех.ч.п. 3,46 к=1,1 на мркрый грунт Оплата труда рабочих 1199,66*1,1=1319,63 | 0,07 100 м3 | 1319,63 1319,63 | 0,00 0,00 | 92 | 92 | 0 0 | 154,00 0,00 | 10,78 0,00 |
| 14 | ТЕР01-02-057-1 | Разработка грунта вручную под приямки и уширения под колодцы, группа грунтов 1 | 2,14 100 м3 | 919,22 919,22 | 0,00 0,00 | 1967 | 1967 | 0 0 | 118,00 0,00 | 252,52 0,00 |
| 15 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную под приямки и уширения под колодцы, группа грунтов 2 | 0,56 100 м3 | 1199,66 1199,66 | 0,00 0,00 | 672 | 672 | 0 0 | 154,00 0,00 | 86,24 0,00 |
| 16 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка мокрого грунта вручную под приямки и уширения под колодцы, группа грунтов 2 Тех.ч.п. 3,184 к=1,15 на мокрый грунт | 2,39 100 м3 | 1379,61 1379,61 | 0,00 0,00 | 3297 | 3297 | 0 0 | 154,00 0,00 | 368,06 0,00 |
| 17 | ТЕР01-02-061-2 | Обратная засыпка вручную с подбивкой пазух грунтом, группа грунтов 2 | 15,36 100 м3 | 727,06 727,06 | 0,00 0,00 | 11168 | 11168 | 0 0 | 97,20 0,00 | 1492,99 0,00 |
| 18 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 9,54 100 м3 | 661,98 661,98 | 0,00 0,00 | 6315 | 6315 | 0 0 | 88,50 0,00 | 844,29 0,00 |
| 19 | ТЕР01-02-068-1 | Водоотлив из траншей | 29,37 100 м3 | 1917,72 0,00 | 1917,72 1148,86 | 56323 | 0 | 56323 33742 | 0,00 88,37 | 0,00 2595,43 |
| 20 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 10,514 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 29570 | 880 | 28689 2901 | 10,75 23,36 | 113,03 245,61 |
| 21 | ТЕР01-01-034-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 2 | 10,935 1000 м3 | 734,95 0,00 | 734,95 79,25 | 8037 | 0 | 8037 867 | 0,00 6,71 | 0,00 73,37 |
| 22 | ТЕР01-01-034-8 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-2 | 10,935 1000 м3 | 353,78 0,00 | 353,78 38,15 | 3869 | 0 | 3869 417 | 0,00 3,23 | 0,00 35,32 |
| 23 | ТЕР01-01-030-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1Обратная надвижка растиельного грунта | 9,244 1000 м3 | 1109,48 0,00 | 1109,48 127,78 | 10256 | 0 | 10256 1181 | 0,00 10,82 | 0,00 100,02 |
| 24 | ТЕР01-01-031-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-1 | 9,244 1000 м3 | 891,57 0,00 | 891,57 96,13 | 8242 | 0 | 8242 889 | 0,00 8,14 | 0,00 75,25 |
| 25 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного под трубопровод | 58,407 10 м3 основания | 945,23 83,13 | 31,27 4,13 | 55208 | 4855 | 1826 241 | 10,20 0,35 | 595,75 20,44 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 280944 | 38288 | 194129 47996 |  | 4828,62 3802,38 |
| Итого |  | 280 944 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (k=0,94; 95%) |  | 14 912 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,94; 80%) |  | 23 122 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) (k=0,94; 80%) |  | 25 374 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (k=0,94; 130%) |  | 6 227 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 69 635 |  |  |  |  |
| Итого |  | 350 579 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (50%) |  | 8 350 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (45%) |  | 13 836 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) (45%) |  | 15 184 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  | 4 535 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 41 905 |  |  |  |  |
| Итого |  | 392 484 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |
| 26 | ТЕР22-01-021-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,233 1 км | 48021,03 1926,90 | 1882,73 285,69 | 11189 | 449 | 439 67 | 207,64 24,19 | 48,38 5,64 |
| 27 | 530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | -23,3 10 м | 437,47 |  | -10193 |  |  |  |  |
| 28 | 530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена диаметром 63*3,0 мм | 23,3 10 м | 252,31 |  | 5879 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР22-01-021-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 4,698 1 км | 75183,19 2088,37 | 2398,19 363,75 | 353211 | 9811 | 11267 1709 | 225,04 30,80 | 1057,24 144,70 |
| 30 | ТЕР22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, втулок. | 30 10 фасонных частей | 248,87 43,54 | 205,33 30,95 | 7466 | 1306 | 6160 928 | 4,80 2,62 | 144,00 78,60 |
|  | прйс-лист 1.07.2007г. | Фасонные части-втулки и отводы диам 63мм | 80 шт. | 40,38 |  | 3230 |  |  |  |  |
| 31 | прайс лист 1.07.2007г | Фасонные части-втулки и отводы диам 110мм | 220 шт | 79,95 |  | 17589 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР22-03-002-2 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 1 10 фасонных частей | 366,51 64,31 | 302,20 45,59 | 367 | 64 | 302 46 | 7,09 3,86 | 7,09 3,86 |
| 33 | 547-0029 | Тройник прямой диаметром 110 мм | 1 10 шт. | 2030,21 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0,06 1 т. фасонных частей | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 1883 | 235 | 628 75 | 353,80 105,35 | 21,23 6,32 |
| 35 | ТЕР22-03-006-1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 34 1 задвижка | 35,22 8,93 | 0,61 0,12 | 1197 | 304 | 21 4 | 1,01 0,01 | 34,34 0,34 |
| 36 | ТЕР22-03-006-3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 13 1 задвижка | 65,26 15,03 | 1,82 0,35 | 848 | 195 | 24 5 | 1,70 0,03 | 22,10 0,39 |
| 37 | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ) 30Ч6БР диаметром 50 мм | 34 шт. | 172,20 |  | 5855 |  |  |  |  |
| 38 | 300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ) 30Ч6БР диаметром 100 мм | 13 шт. | 364,94 |  | 4744 |  |  |  |  |
| 39 | прайс лист Техпромимлекс 9.06.2007 г | Затворы дисковые ручные диам.50 мм. Цена на 2000 г. 330.51:3.69=89,57 руб.(Инф.справ.матер.на 2кв.2007г. стр.2 коэф.=3,69 на материалы) | 9 шт. | 89,57 |  | 806 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР22-03-014-3 | Установка фланцев к полиэтиленовым трубопроводам диаметром 100 мм | 100 1 фланец | 49,51 7,76 | 39,09 4,61 | 4951 | 776 | 3909 461 | 0,70 0,42 | 70,00 42,00 |
| 41 | 101-1513 | Электроды диам. 4 мм Э42 | -0,03 т | 9181,09 |  | -275 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к полиэтиленованым трубопроводам диаметром 50 мм | 48 1 фланец | 30,08 4,10 | 25,06 2,95 | 1444 | 197 | 1203 142 | 0,37 0,21 | 17,76 10,08 |
| 43 | 101-1513 | Электроды диам. 4 мм Э42 | -0,0047 т | 9181,09 |  | -43 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 100 1 фланец | 30,08 4,10 | 25,06 2,95 | 3008 | 410 | 2506 295 | 0,37 0,21 | 37,00 21,00 |
| 45 | ТЕР22-03-014-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 100 1 фланец | 49,51 7,76 | 39,09 4,61 | 4951 | 776 | 3909 461 | 0,70 0,42 | 70,00 42,00 |
| 46 | 300-0966 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 100 шт | 63,77 |  | 6377 |  |  |  |  |
| 47 | 300-0969 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 100 | 100 шт | 115,15 |  | 11515 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР22-03-001-5 | Вставки из стальной трубы | 0,001 1 т. | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 31 | 4 | 10 1 | 353,80 105,35 | 0,35 0,11 |
| 49 | ТЕР22-03-001-5 | Установка гильз диаметром 159х4,5, 219х6,0 | 0,502 1 т. | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 15753 | 1968 | 5258 625 | 353,80 105,35 | 177,61 52,89 |
| 50 | ТЕР22-03-011-4 | Установка колонок водоразборных | 33 1 шт. | 691,79 67,23 | 9,20 1,30 | 22829 | 2219 | 304 43 | 7,16 0,11 | 236,28 3,63 |
| 51 | ТЕР22-03-011-3 | Установка гидрантов пожарных | 34 1 шт. | 1273,41 16,87 | 4,29 0,59 | 43296 | 574 | 146 20 | 1,98 0,05 | 67,32 1,70 |
| 52 | ТЕР22-06-005-3 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 9 1 врезка | 131,48 23,73 | 79,34 10,40 | 1183 | 214 | 714 94 | 2,23 0,88 | 20,07 7,92 |
| 53 | ТЕР22-06-001-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов полиэтиленовых диам. 110х5,3 | 4,698 1 км | 639,80 483,08 | 0,00 0,00 | 3006 | 2270 | 0 0 | 56,70 0,00 | 266,38 0,00 |
| 54 | ТЕР22-06-001-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63х3,0 | 0,233 1 км | 522,43 483,08 | 0,00 0,00 | 122 | 113 | 0 0 | 56,70 0,00 | 13,21 0,00 |
| 55 | ТЕРм11-02-022-4 | Монтаж счетчика воды СТВХ- 50 | 1 шт. | 43,78 27,01 | 6,68 1,30 | 44 | 27 | 7 1 | 3,09 0,11 | 3,09 0,11 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 524293 | 21912 | 36807 4977 |  | 2313,45 421,28 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 47514 |  |  |  |  |
| Итого |  | 524 293 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (k=0,94; 130%) |  | 32 824 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) (k=0,94; 80%) |  | 21 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 32 845 |  |  |  |  |
| Итого |  | 557 138 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  | 23 906 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (60%) |  | 17 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 23 923 |  |  |  |  |
| Итого |  | 581 061 |  |  |  |  |
| Водопроводные колодцы |
| 56 | ТЕР22-04-001-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 2,987 10 м3 | 21820,18 929,06 | 3018,60 337,05 | 65177 | 2775 | 9017 1007 | 106,30 28,54 | 317,52 85,25 |
| 57 | 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция,мм 20-40 | -6,75 М3 | 161,76 |  | -1092 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР22-04-001-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | 5,295 10 м3 | 31851,70 1405,92 | 3211,61 355,60 | 168655 | 7444 | 17005 1883 | 151,50 30,11 | 802,19 159,43 |
| 59 | 103-0753 | Люк чугунный легкий | 71 шт. | 481,37 |  | 34177 |  |  |  |  |
| 60 | 201-0755 | Стремянки | 1,2773 т | 6890,21 |  | 8801 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска стремянок, количество окрасок 2 (2,623х32,1=84,19 кв.м. (ГЭСН-2001 сб.13 тех.ч.п.2 п/п 2.3.1. к=32,1кв.м./т | 0,2815 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1148,75 628,17 | 2,01 0,47 | 323 | 177 | 1 0 | 71,06 0,04 | 20,00 0,01 |
| 62 | ТЕР27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,1528 100 м3 | 2422,62 125,76 | 2280,86 163,91 | 370 | 19 | 349 25 | 15,72 13,88 | 2,40 2,12 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ:средний | 15,28 м3 | 75,53 |  | 1154 |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР23-01-001-1 | Устройство основания песчаного под колодец | 2,58 10 м3 основания | 945,23 83,13 | 31,27 4,13 | 2439 | 214 | 81 11 | 10,20 0,35 | 26,32 0,90 |
| 64 | ТЕР27-05-005-1 | Устойство каменной отмостки толщиной 20 см. Прямые затраты 1687,2х2=3374,4 | 1,5396 100 м2 | 3374,40 631,77 | 559,41 90,35 | 5195 | 973 | 861 139 | 70,51 7,65 | 108,56 11,78 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 285199 | 11602 | 27314 3065 |  | 1276,99 259,49 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 43040 |  |  |  |  |
| Итого |  | 285 199 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (k=0,94; 130%) |  | 16 294 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,94; 105%) |  | 175 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) (k=0,94; 142%) |  | 1 543 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 18 012 |  |  |  |  |
| Итого |  | 303 211 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  | 11 867 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 97 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (95%) |  | 1 098 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 13 063 |  |  |  |  |
| Итого |  | 316 273 |  |  |  |  |
| Открытый переход под асфальтовой дорогой - 4 шт |
| 65 | ТЕР27-04-005-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс-см2)) двухслойных верхнего слоя | 0,167 1000 м2 | 31209,40 301,22 | 5337,26 622,62 | 5212 | 50 | 891 104 | 36,96 52,72 | 6,17 8,80 |
| 66 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т-м3 | 0,126 1000 м2 | 2720,06 368,06 | 2121,15 225,80 | 343 | 46 | 267 28 | 38,30 19,12 | 4,83 2,41 |
| 67 | 410-0010 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка lll типБ | 12,1716 т | 349,11 |  | 4249 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-06-020-1(на 3 см) Прямые затраты 5,66х6=33,96 | 0,126 1000 м2 | 33,96 0,86 | 2,61 0,00 | 4 | 0 | 0 0 | 0,09 0,00 | 0,01 0,00 |
| 69 | 410-0010 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка lll типБ | 9,1476 т | 349,11 |  | 3194 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 13002 | 96 | 1158 132 |  | 11,01 11,21 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 7443 |  |  |  |  |
| Итого |  | 13 002 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) (k=0,94; 142%) |  | 304 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 304 |  |  |  |  |
| Итого |  | 13 306 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (95%) |  | 217 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 217 |  |  |  |  |
| Итого |  | 13 523 |  |  |  |  |
| Водонапорная стальная башня (Рожновского) с емк. 50 м3, высота ствола 15 м-2 шт |
| 70 | ТЕР27-04-005-3 | Устройство щебеночного основания, толщ.15 см под асфальтовое покрытие | 0,08 1000 м2 | 26200,14 261,04 | 3491,83 407,45 | 2096 | 21 | 279 33 | 32,03 34,50 | 2,56 2,76 |
| 71 | ТЕР27-06-020-14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 0,08 1000 м2 | 2720,06 368,06 | 2121,15 226,51 | 218 | 29 | 170 18 | 38,30 19,18 | 3,06 1,53 |
| 72 | 410-0010 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка lll типБ | 7,728 т | 349,11 |  | 2698 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см или исключать: к норме 27-06-020-1(на 1,5 см) Прямые затраты 5,66х3=16,98 | -0,08 1000 м2 | 16,98 2,58 | 7,83 0,00 | -1 | 0 | -1 0 | 0,09 0,00 | -0,01 0,00 |
| 74 | 410-0010 | Смеси асфальтобетонные дорожные. аэродромные и асфальтобетон(горячие и тёплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка lll типБ | -2,904 т | 349,11 |  | -1014 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 3997 | 50 | 448 51 |  | 5,62 4,29 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1684 |  |  |  |  |
| Итого |  | 3 997 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) (k=0,94; 142%) |  | 135 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 135 |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 132 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (k=0,85; 95%) |  | 82 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 82 |  |  |  |  |
| Итого |  | 4 214 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 1307555 | 71948 | 259856 56221 |  | 8435,69 4498,66 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 99681 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 307 555 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (k=0,94; 95%) |  |  | 14 912 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,94; 80%) |  |  | 23 122 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) (k=0,94; 80%) |  |  | 25 374 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (k=0,94; 130%) |  |  | 55 346 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) (k=0,94; 80%) |  |  | 21 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,94; 105%) |  |  | 175 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) (k=0,94; 142%) |  |  | 1 982 |
| Итого накладных расходов |  |  | 120 931 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (50%) |  |  | 8 350 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (45%) |  |  | 13 836 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) (45%) |  |  | 15 184 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  |  | 40 309 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (60%) |  |  | 17 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  |  | 97 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (95%) |  |  | 1 315 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (k=0,85; 95%) |  |  | 82 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 79 189 |
| Итого |  |  | 1 307 555 |

Пересчет в цены

2 кв. 2010 г.                   СМР = 5,66                                                                                                                           7 400 761

ГСН                               Временные здания и сооружения

81-05-01-2001               2,9% х 0,8 = 2,32%                                                                                                               171 698

п 5.6. п 2.1

Итого                                                                                                                                    7 572 459

МДС 81-35. 2004          Резерв средств на

Общ. пол. 4,96              непредвиденные работы 2%                                                                                              151 449

Итого                                                                                                                                    7 723 908

Налоги

НДС                               18%                                                                                                                                       1 390 303

Итого                                                                                                                                    9 114 211

Всего по смете                                                                                                                    9 114 211

Составил

Проверил