А К Т

Выбора земельного участка под проектирование и строительство:

Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча. Заказчик – муниципальное образование «Старосахчинское сельское поселение»

(наименование объекта застройки, его адрес, заказчик)

«12.02.2007 г.»

Комиссия в составе: председатель комиссии – начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и строительства Мелекесского района РУСАКОВ В.И.

1. И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям БОГАЧКИНА Т.В.

2. Главный архитектор района АРТАМОНОВА О.Г.

3. Главный специалист территориального отдела роспотребнадзора по Мелекесскому району ПЯТАЙКИНА С.Ю.

4. Главный специалист территориального межрайонного отдела № 7 Роснедвижимости ЩЕННИКОВ В.С.

5. Директор МУ «Служба охраны окружающей среды» Мелекесского района АЛМАКАЕВ В.Н.

6. Глава МО «Старосахчинское сельское поселение» АБРАМОВ А.Е.

7. Заказчик – МО «Старосахчинское сельское поселение»

Произвела выбор земельного участка Под проект реконструкции водопроводных сетей села Старая Сахча

В результате осмотра участка в натуре, комиссия установила:

1. Проектируемый объект размещается в населенном пункте с. Старая Сахча  удалении от существующих строений – (указать название строений в зоне санитарных и противопожарных разрывов с указанием расстояний от проектируемого объекта).

2. Площадь земельного участка Ориентировочная протяженность водопроводных сетей, подлежащих реконструкции – 21,2 км

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. Димитровград – 40 км

Районного центра_______________-___________________________________

Автодороги

3. Участок выделяется В границах землепользования поселения

4. На участке имеются подлежащие сносу строения

5. Рельеф участка Относительно ровная местность, с общим уклоном на юго-запад

6. Грунты на участке Супеси, суглинки

7. Рекомендуемая ориентация главного фасада проектируемого объекта

______________________________-____________________________________

8. Источником питьевого и хозяйственного водоснабжения может служить Реконструкция существующих и прокладка дополнительных водопроводных сетей

9. Основной источник пожаротушения При проектировании предусмотреть размещение пожарных гидрантов в соответствии с нормами

10. Сброс канализационных, производственных и хозйственно-фекальных отходов

11. Теплоснабжение осуществить Не проектировать

12. Электроснабжение возможно осуществить Не проектировать

13. Газификация Не проектировать

14. Особые замечания членов комиссии Нет

Комиссия постановляет на выбранном участке Землепользование Старосахчинского сельского поселения

Проектирование и строительство Реконструкция существующих водопроводных сетей в с. Старая Сахча

Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, председатель комиссии__________________________________________________________

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям района_______________________________________

Главный архитектор района__________________________________________

Главный специалист территориального отдела роспотребнадзора по Мелекесскому району_______________________________________________

Главный специалист территориального межрайонного отдела № 7 Роснедвижимости___________________________________________________

Директор МУ «Служба охраны окружающей среды» Мелекесского района __________________________________________________________________

Заказчик – Глава МО «Старосахчинское сельское поселение»______________