Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Администрация поселения муниципального образования " Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 63

от 18.06.2007

«На реконструкцию тепловых сетей в р.п. Мулловка ( участок по ул. Пушкина)»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 384 699 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 687 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 24 099 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,07 1000 м3 | 4197,30 95,82 | 4096,63 421,97 | 294 | 7 | 287 30 | 12,30 35,73 | 0,86 2,50 |
| 2 | 313-1003 | Перевозка грунта 1 клласса до 3 км | 0,56 | 4,58 0,00 | 0,00 0,00 | 3 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,07 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 197 | 6 | 191 19 | 10,75 23,36 | 0,75 1,64 |
| 4 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,03 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 84 | 3 | 82 8 | 10,75 23,36 | 0,32 0,70 |
| 5 | ТЕР01-02-055-1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 0,29 100 м3 | 1047,50 1047,50 | 0,00 0,00 | 304 | 304 | 0 0 | 125,00 0,00 | 36,25 0,00 |
| 6 | ТЕР01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1 | 0,05 1000 м3 | 779,30 0,00 | 779,30 89,76 | 39 | 0 | 39 4 | 0,00 7,60 | 0,00 0,38 |
| 7 | ТЕР01-01-033-7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-1 | 0,05 1000 м3 | 436,82 0,00 | 436,82 50,31 | 22 | 0 | 22 3 | 0,00 4,26 | 0,00 0,21 |
| 8 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,08 100 м3 | 661,98 661,98 | 0,00 0,00 | 53 | 53 | 0 0 | 88,50 0,00 | 7,08 0,00 |
| 9 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 0,05 100 м3 | 324,47 106,76 | 217,71 35,90 | 16 | 5 | 11 2 | 12,53 3,04 | 0,63 0,15 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 1012 | 378 | 632 66 |  | 45,89 5,58 |
| Строительные работы |
| 10 | ТЕР07-01-006-4 | Демонтаж Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т [Д1: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,33 100 шт. | 4016,88 1232,29 | 2784,59 314,05 | 1326 | 407 | 919 104 | 135,86 26,59 | 44,84 8,78 |
| 11 | ТЕР07-06-001-1 | Демонтаж Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту [Д1: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,0855 100 м3 | 7506,46 2736,03 | 4770,43 1069,33 | 642 | 234 | 408 91 | 298,37 48,43 | 25,51 4,14 |
| 12 | ТЕР07-06-001-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 0,0855 100 м3 | 15706,60 3420,04 | 5963,04 1336,66 | 1343 | 292 | 510 114 | 372,96 60,54 | 31,89 5,18 |
| 13 | 445-7001 | Лотки Л16-8 и Л16-8д | 8,55 м3 | 1577,40 |  | 13487 |  |  |  |  |
| 14 | 440-9009-140 | Плиты перекрытия канальные: П8-8 объём 0,36м3 | 17 шт | 641,63 |  | 10908 |  |  |  |  |
| 15 | 440-9009-141 | Плиты перекрытия канальные: П8д-8 объём 0,09м3 | 6 шт | 167,53 |  | 1005 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т | 0,36 100 шт. | 3037,72 1111,71 | 374,35 37,20 | 1094 | 400 | 135 13 | 122,57 3,15 | 44,13 1,13 |
| 17 | 440-9020-063 | Плиты подкатные, опорные ОП-2, объём 0,005м3 | 36 шт | 7,64 |  | 275 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР06-01-046-1 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм | 0,0085 100 м3 | 70195,72 4873,44 | 6798,03 885,99 | 597 | 41 | 58 8 | 572,00 75,02 | 4,86 0,64 |
| 19 | ТЕР08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 6,36 1м3 | 102,85 7,01 | 11,96 2,48 | 654 | 45 | 76 16 | 0,90 0,21 | 5,72 1,34 |
| 20 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,63 100 м2 | 936,56 313,31 | 67,80 7,51 | 590 | 197 | 43 5 | 39,51 1,27 | 24,89 0,80 |
| 21 | ТЕР11-01-004-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 0,77 100 м2 | 1163,54 294,78 | 100,51 55,62 | 896 | 227 | 77 43 | 26,97 0,43 | 20,77 0,33 |
| 22 | ТЕР11-01-004-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 0,77 100 м2 | 440,32 99,46 | 52,34 28,10 | 339 | 77 | 40 22 | 9,10 0,24 | 7,01 0,18 |
| 23 | ТЕР09-03-014-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 0,115 1 т | 1475,15 553,07 | 474,01 47,56 | 170 | 64 | 55 5 | 63,28 4,01 | 7,28 0,46 |
|  | 201-0755 | Стальные конструкции | 0,115 т | 6890,21 |  | 792 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 0,05 100 м2 | 319,94 56,50 | 3,96 0,24 | 16 | 3 | 0 0 | 5,31 0,02 | 0,27 0,00 |
| 25 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2 к об | 0,1 100 м2 | 582,50 34,74 | 2,94 0,24 | 58 | 3 | 0 0 | 3,83 0,02 | 0,38 0,00 |
| 26 | ТЕР23-03-001-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих | 0,128 10 м3 | 18252,12 1257,92 | 2636,88 281,31 | 2336 | 161 | 338 36 | 138,69 23,82 | 17,75 3,05 |
| 27 | 103-0754 | Люк чугунный тяжелый | 1 | 679,58 0,00 | 0,00 0,00 | 680 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 37208 | 2151 | 2659 457 |  | 235,29 26,03 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 26467 |  |  |  |  |
| Трубопроводы и изоляция |
| 28 | ТЕР24-01-001-1 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,012 1 км | 8516,10 2459,29 | 6056,81 534,92 | 102 | 30 | 73 6 | 258,60 45,29 | 3,10 0,54 |
| 29 | ТЕР24-01-001-1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | 0,012 1 км | 19502,71 4098,81 | 10094,68 891,54 | 234 | 49 | 121 11 | 431,00 75,49 | 5,17 0,91 |
| 30 | 103-0135 | Трубы электросварные прямошовные 48х 2.5 мм | 12,12 м | 14,69 |  | 178 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР24-01-001-4 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,119 1 км | 9644,05 2928,00 | 6716,05 564,47 | 1148 | 348 | 799 67 | 300,00 47,80 | 35,70 5,69 |
| 32 | ТЕР24-01-001-4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм | 0,119 1 км | 23172,41 4880,00 | 11193,41 940,78 | 2758 | 581 | 1332 112 | 500,00 79,66 | 59,50 9,48 |
| 33 | 103-0161 | Трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | 120,19 м | 54,22 |  | 6517 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР24-01-028-4 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм | 2 1 компенсатор | 1167,94 33,66 | 113,99 15,12 | 2336 | 67 | 228 30 | 3,30 1,28 | 6,60 2,56 |
| 35 | ТЕР24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм | 2 1 комплект | 1160,37 32,90 | 98,31 9,57 | 2321 | 66 | 197 19 | 3,32 0,81 | 6,64 1,62 |
| 36 | 300-1262 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ), диаметром 40 мм | 2 шт. | 372,73 |  | 745 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,04 1 т | 1340,29 727,60 | 333,90 3,19 | 54 | 29 | 13 0 | 80,22 0,27 | 3,21 0,01 |
| 38 | 201-9404 | Опоры неподвижные и скользящие | 0,04 т | 8844,96 |  | 354 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР22-02-001-3 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 0,119 1 км | 12512,77 1226,79 | 626,90 205,85 | 1489 | 146 | 75 24 | 129,00 0,10 | 15,35 0,01 |
|  | 101-0861 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 49,98 м2 | 4,75 |  | 237 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР22-02-001-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 0,012 1 км | 7476,46 1217,28 | 605,46 199,00 | 90 | 15 | 7 2 | 128,00 0,06 | 1,54 0,00 |
|  | 101-0861 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 2,64 м2 | 4,75 |  | 13 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 5,58 1 м3 | 789,71 172,40 | 26,34 4,72 | 4407 | 962 | 147 26 | 18,80 0,40 | 104,90 2,23 |
| 42 | 104-9132-005 | Минвата Ursa М-25 (50мм, 100мм) | 5,58 м3 | 463,44 |  | 2586 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР26-01-050-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 0,94 100 м2 | 5868,74 1619,97 | 30,78 2,95 | 5517 | 1523 | 29 3 | 156,67 0,25 | 147,27 0,24 |
| 44 | 104-0039 | Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом | 10,76 10 м2 | 200,45 |  | 2157 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 10 1 фланец | 26,07 4,10 | 21,05 2,48 | 261 | 41 | 210 25 | 0,37 0,21 | 3,70 2,10 |
| 46 | 300-0968 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 80 | 10 шт | 93,90 |  | 939 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0,037 1 т. | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 1161 | 145 | 388 46 | 353,80 105,35 | 13,09 3,90 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 35604 | 4002 | 3619 371 |  | 405,78 29,29 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 13726 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 73824 | 6531 | 6910 894 |  | 686,96 60,90 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 40193 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( к СМР 2 квартала 2007 года)} k=3,69 на зарплату k=3,69 на эксплуатацию машин k=3,69 на материалы k=3,69 на основные материалы |  | 272410 | 24099 | 25498 3299 |  | 686,96 60,90 |
| В том числе основные материалы |  | 148312 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 272 410 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 95 | 305 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 80 | 1 054 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 130 | 5 958 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 155 | 2 362 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 105 | 190 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 122 | 275 |
| Накладные расходы (Полы) |  | 123 | 2 592 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 90 | 325 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | 90 | 20 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 130 | 9 724 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 100 | 9 277 |
| Итого накладных расходов |  |  | 32 081 |
| Итого |  |  | 304 491 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 161 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 593 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 85 | 3 896 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 100 | 1 524 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 65 | 118 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 80 | 180 |
| Сметная прибыль (Полы) |  | 75 | 1 580 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 307 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | 70 | 15 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 6 657 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 70 | 6 494 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 21 524 |
| Итого |  |  | 326 016 |
| НДС |  | 18 | 58 683 |
| В С Е Г О |  |  | 384 699 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |