Требования к видам работ по строительству, оказывающим влияние на безопасность объекта «Закольцовка газораспределительной системы в с. Слобода Выходцево Мелекесского района Ульяновской области» Виды работ по Перечню, утверждённому приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 Виды работ по Перечню, утверждённому Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 № 274 (в ред. Приказа № 480 от 21.10.2009)[1] Перечень № 2 Перечень № 1 2. Подготовительные работы 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 4510215 Устройство временных защитных ограждений. 3. Земляные работы 3.1. Механизированная разработка грунта* 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 14. Работы бетонные 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки 4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки 6.2. Арматурные работы 14. Работы бетонные 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 14. Работы бетонные 4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор 4520139 Приготовление бетонов и растворов 4520141 Устройство ж/б фундаментов, упоров, подпорных стенок, стоечных опор 4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 9. Работы по устройству каменных конструкций 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 16. Работы по монтажу металлических конструкций 4520107 Монтаж легкий конструкций покрытий 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского изготовления 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 12.5. Устройство оклеечной изоляции 24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 23. Работы по устройству кровель 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа 4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.5. Устройство системы электроснабжения* 27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, контрольно-разрывного пункта на опорах и крышах зданий 4530651 Установка заземлителей 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 4530645 Установка электрических приборов 4530646 Установка изоляторов 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 24. Пусконаладочные работы 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 30. Работы пусконаладочные 4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 30. Работы пусконаладочные 4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 30. Работы пусконаладочные 4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 30. Работы пусконаладочные 4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 30. Работы пусконаладочные 4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно Необходимо представление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств

Инженер ПТО 								Артамонов А.А.

Начальник ОПР ООО «Ульяновскоблгаз» 				Синюгина О.П.