Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Администрация поселения муниципального образования " Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 64

от 18.06.2007

«На реконструкцию тепловых сетей в р.п. Мулловка ( участок  теплосети по ул Клубной ).»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 196 302 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 484 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 17 247 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,08 1000 м3 | 4197,30 95,82 | 4096,63 421,97 | 336 | 8 | 328 34 | 12,30 35,73 | 0,98 2,86 |
| 2 | 313-1003 | Перевозка грунта 1 клласса до 3 км | 0,61 | 4,58 0,00 | 0,00 0,00 | 3 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,08 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 225 | 7 | 218 22 | 10,75 23,36 | 0,86 1,87 |
| 4 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,03 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 84 | 3 | 82 8 | 10,75 23,36 | 0,32 0,70 |
| 5 | ТЕР01-02-055-1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 0,32 100 м3 | 1047,50 1047,50 | 0,00 0,00 | 335 | 335 | 0 0 | 125,00 0,00 | 40,00 0,00 |
| 6 | ТЕР01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1 | 0,05 1000 м3 | 779,30 0,00 | 779,30 89,76 | 39 | 0 | 39 4 | 0,00 7,60 | 0,00 0,38 |
| 7 | ТЕР01-01-033-7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-1 | 0,05 1000 м3 | 436,82 0,00 | 436,82 50,31 | 22 | 0 | 22 3 | 0,00 4,26 | 0,00 0,21 |
| 8 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,084 100 м3 | 661,98 661,98 | 0,00 0,00 | 56 | 56 | 0 0 | 88,50 0,00 | 7,43 0,00 |
| 9 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 0,05 100 м3 | 324,47 106,76 | 217,71 35,90 | 16 | 5 | 11 2 | 12,53 3,04 | 0,63 0,15 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 1116 | 414 | 700 73 |  | 50,23 6,17 |
| Трубопроводы и изоляция |
| 10 | ТЕР24-01-001-3 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 80 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,142 1 км | 8874,84 2646,59 | 6228,25 552,57 | 1260 | 376 | 884 78 | 275,40 46,79 | 39,11 6,64 |
| 11 | ТЕР24-01-001-3 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 80 мм | 0,142 1 км | 20560,22 4410,99 | 10380,42 920,95 | 2920 | 626 | 1474 131 | 459,00 77,98 | 65,18 11,07 |
| 12 | 103-0152 | Трубы электросварные прямошовные 89х2.8 мм | 143,42 м | 31,10 |  | 4460 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР24-01-028-3 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм | 2 1 компенсатор | 821,76 31,72 | 30,44 6,85 | 1644 | 63 | 61 14 | 3,11 0,58 | 6,22 1,16 |
| 14 | ТЕР24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | 2 1 комплект | 720,37 18,83 | 58,32 5,79 | 1441 | 38 | 117 12 | 1,90 0,49 | 3,80 0,98 |
| 15 | ТЕР24-01-032-2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 2 1 комплект | 1077,10 30,13 | 94,32 9,22 | 2154 | 60 | 189 18 | 3,04 0,78 | 6,08 1,56 |
| 16 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,05 1 т | 1340,29 727,60 | 333,90 3,19 | 67 | 36 | 17 0 | 80,22 0,27 | 4,01 0,01 |
| 17 | 201-9404 | Опоры неподвижные и скользящие | 0,05 т | 8844,96 |  | 442 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-02-001-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 0,142 1 км | 9338,29 1217,28 | 606,35 199,12 | 1326 | 173 | 86 28 | 128,00 0,07 | 18,18 0,01 |
|  | 101-0861 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 42,6 м2 | 4,75 |  | 202 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 6,02 1 м3 | 789,71 172,40 | 26,34 4,72 | 4754 | 1038 | 159 28 | 18,80 0,40 | 113,18 2,41 |
| 20 | 104-9132-005 | Минвата Ursa М-25 (50мм, 100мм) | 6,02 м3 | 463,44 |  | 2790 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР26-01-050-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 1,01 100 м2 | 5868,74 1619,97 | 30,78 2,95 | 5927 | 1636 | 31 3 | 156,67 0,25 | 158,24 0,25 |
| 22 | 104-0039 | Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом | 11,62 10 м2 | 200,45 |  | 2329 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 0,16 100 м2 | 319,94 56,50 | 3,96 0,24 | 51 | 9 | 1 0 | 5,31 0,02 | 0,85 0,00 |
| 24 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 0,16 100 м2 | 310,18 26,12 | 5,18 0,36 | 50 | 4 | 1 0 | 2,88 0,03 | 0,46 0,00 |
| 25 | ТЕР22-01-001-2 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм | 0,009 1 км | 56942,82 3854,70 | 212,94 34,37 | 512 | 35 | 2 0 | 420,36 2,91 | 3,78 0,03 |
| 26 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 10 1 фланец | 26,07 4,10 | 21,05 2,48 | 261 | 41 | 210 25 | 0,37 0,21 | 3,70 2,10 |
| 27 | 300-0968 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 80 | 10 шт | 93,90 |  | 939 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0,032 1 т. | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 1004 | 125 | 335 40 | 353,80 105,35 | 11,32 3,37 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 34533 | 4260 | 3567 377 |  | 434,10 29,61 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 11162 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 35649 | 4674 | 4267 450 |  | 484,33 35,78 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 11162 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( к СМР 2 квартала 2007 года)} k=3,69 на зарплату k=3,69 на эксплуатацию машин k=3,69 на материалы k=3,69 на основные материалы |  | 131545 | 17247 | 15745 1660 |  | 484,33 35,78 |
| В том числе основные материалы |  | 41188 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 131 545 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 95 | 336 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 80 | 1 154 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 130 | 9 034 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 90 | 120 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 100 | 9 981 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | 90 | 43 |
| Итого накладных расходов |  |  | 20 668 |
| Итого |  |  | 152 213 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 177 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 649 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 6 185 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 113 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 70 | 6 987 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | 70 | 34 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 14 144 |
| Итого |  |  | 166 358 |
| НДС |  | 18 | 29 944 |
| В С Е Г О |  |  | 196 302 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |