Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО: Подрядчик: |  | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Инженерный центр» Генеральный директор |  | МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Майна |
| _______В.И.Васильев |  | Директор_______Т.В.Яшихина |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Новая Майна. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет

«Прочистка системы отопления в здании МОУ средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Новая Майна.»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 187 000 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 559 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 66 580 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |
| 1 | ТЕРп07-10-011-1 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой, Гкал-ч, до 0.2 | 1 1 система | 319,44 319,44 | 0,00 0,00 | 319 | 319 | 0 0 | 22,00 0,00 | 22,00 0,00 |
| 2 | ТЕРр65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов | 2,34 100 шт. | 3131,39 356,14 | 0,00 0,00 | 7327 | 833 | 0 0 | 41,80 0,00 | 97,81 0,00 |
| 3 | 300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | -196 шт. | 26,57 |  | -5208 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 2,34 100 приборов | 1400,97 475,27 | 3,70 0,89 | 3278 | 1112 | 9 2 | 52,40 0,10 | 122,62 0,23 |
| 5 | 300-1520 | подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | -196 шт | 9,22 |  | -1807 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-22-1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 2,34 100 приборов | 2989,62 2513,59 | 0,00 0,00 | 6996 | 5882 | 0 0 | 291,60 0,00 | 682,34 0,00 |
| 7 | ТЕРр65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 4,2 1000 м3 | 10,82 10,82 | 0,00 0,00 | 45 | 45 | 0 0 | 1,27 0,00 | 5,33 0,00 |
| 8 | ТЕРр65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы [к.у.: (Кз=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2)] | 4,2 1000 м3 | 6,24 6,24 | 0,00 0,00 | 26 | 26 | 0 0 | 0,41 0,00 | 1,72 0,00 |
| 9 | Калькуляция | Прочистка и промывка трубопроводов отопления | 19,893 100 м | 425,34 150,24 | 108,00 0,12 | 8461 | 2989 | 2148 2 | 16,00 8,00 | 318,29 159,14 |
| 10 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 0,94 100 заглушек | 4292,12 990,08 | 6,08 1,18 | 4035 | 931 | 6 1 | 112,00 0,10 | 105,28 0,09 |
| 11 | 101-1985 | Сталь листовая кровельная черная, толщ. 0,7 мм | -0,08836 т | 6483,59 |  | -573 |  |  |  |  |
| 12 | 534-0356 | Заглушки эллиптические на Ру до 10 МПа (100 кгс/см ) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 94 шт. | 7,65 |  | 719 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 23618 | 12137 | 2163 5 |  | 1355,40 159,47 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | -6869 |  |  |  |  |
| Итого с учетом: Стесненность на площадке k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  | 25763 | 13958 | 2487 6 |  | 1558,71 183,39 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах (к 1991г) 2 квартал 2007г.} k=4,77 на зарплату k=2,9*1,18=3,422 на эксплуатацию машин k=3,48*1,18=4,1064 на материалы k=3,48*1,18=4,1064 на основные материалы |  | 113354 | 66580 | 8511 29 |  | 1558,71 183,39 |
| Итого |  | 113 354 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) (k=0,7; 65%) |  | 797 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,7; 103%) |  | 23 218 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,7; 74%) |  | 16 915 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 40 930 |  |  |  |  |
| Итого |  | 154 284 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) (k=0,9; 40%) |  | 630 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,9; 60%) |  | 17 390 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,9; 50%) |  | 14 695 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 32 715 |  |  |  |  |
| Итого |  | 186 999 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 186999 | 66580 | 8511 29 |  | 1558,71 183,39 |
| В том числе основные материалы |  | -28207 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 186 999 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) (k=0,7; 65%) |  |  | 797 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,7; 103%) |  |  | 23 218 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,7; 74%) |  |  | 16 915 |
| Итого накладных расходов |  |  | 40 930 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) (k=0,9; 40%) |  |  | 631 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,9; 60%) |  |  | 17 390 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) (k=0,9; 50%) |  |  | 14 695 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 32 716 |
| Итого |  |  | 187 000 |
| В С Е Г О |  |  | 187 000 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |