Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | с. Сабакаево Мелекесского района |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 74

от 22.06.2007

«На проведение газопровода и установка отопительного оборудования»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 26 015 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 56 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 2 533 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление |
| 1 | ТЕР16-02-001-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,28 100 м | 4956,53 316,84 | 40,43 5,90 | 1388 | 89 | 11 2 | 32,97 0,50 | 9,23 0,14 |
| 2 | ТЕР16-02-001-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,02 100 м | 2669,68 316,84 | 40,43 5,90 | 53 | 6 | 1 0 | 32,97 0,50 | 0,66 0,01 |
| 3 | ТЕР18-04-001-1 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0.1 м3 | 1 1 бак | 463,04 35,63 | 11,94 1,66 | 463 | 36 | 12 2 | 4,03 0,14 | 4,03 0,14 |
| 4 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 0,1 100 м | 322,06 322,06 | 0,00 0,00 | 32 | 32 | 0 0 | 37,80 0,00 | 3,78 0,00 |
| 5 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 0,28 100 м | 69,46 58,22 | 6,17 0,00 | 19 | 16 | 2 0 | 5,01 0,00 | 1,40 0,00 |
| 6 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 0,04 100 шт. | 893,18 863,50 | 29,68 13,24 | 36 | 35 | 1 1 | 110,00 2,24 | 4,40 0,09 |
| 7 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 1 шт. | 59,72 13,33 | 1,64 0,12 | 60 | 13 | 2 0 | 1,47 0,01 | 1,47 0,01 |
| 8 | ТЕР18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных | 0,024 100 квт | 26581,94 678,27 | 255,10 56,35 | 638 | 16 | 6 1 | 75,70 6,06 | 1,82 0,15 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 2689 | 243 | 35 6 |  | 26,79 0,54 |
| газоснабжение |
| 9 | ТЕР16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,02 100 м | 3648,07 297,05 | 48,50 6,97 | 73 | 6 | 1 0 | 30,91 0,59 | 0,62 0,01 |
| 10 | ТЕР16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,03 100 м | 3487,46 297,05 | 48,50 6,97 | 105 | 9 | 1 0 | 30,91 0,59 | 0,93 0,02 |
| 11 | ТЕР18-01-001-1 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0.06 МВт (0.05 Гкал-ч) | 1 1 котел | 245,72 245,72 | 0,00 4,37 | 246 | 246 | 0 4 | 24,09 0,37 | 24,09 0,37 |
| 12 | Цена поставщика | Котёл АОГВ | 1 | 1380,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1380 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13 | ТЕРм11-02-022-4 | Установка газового счётчика СГБ-4 | 1 шт. | 43,78 27,01 | 6,68 1,30 | 44 | 27 | 7 1 | 3,09 0,11 | 3,09 0,11 |
| 14 | Цена поставщика | Гпазовый счётчик СГБ-4 (1200:3.48:1.18)=292.23 | 1 шт | 275,00 0,00 | 0,00 0,00 | 275 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15 | 300-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ) диаметром 15 мм | 1 шт. | 17,00 |  | 17 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 2140 | 288 | 9 5 |  | 28,73 0,51 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 17 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 4829 | 531 | 44 11 |  | 55,52 1,04 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 17 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 2 квартал 2007 года)} k=4,77 на зарплату k=2,9 на эксплуатацию машин k=3,48 на материалы k=3,48 на основные материалы |  | 17465 | 2533 | 128 52 |  | 55,52 1,04 |
| В том числе основные материалы |  | 59 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 17 465 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,9 | 128 | 2 450 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,9 | 103 | 301 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,9 | 80 | 96 |
| Итого накладных расходов |  |  | 2 848 |
| Итого |  |  | 20 312 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,85 | 83 | 1 501 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | 0,85 | 60 | 166 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | 0,85 | 60 | 68 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 735 |
| Итого |  |  | 22 047 |
| НДС |  | 18 | 3 968 |
| В С Е Г О |  |  | 26 015 |

| Составил | Халимова Р,Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |