Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Заказчик : МО " Новомайнское городское поселение" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 72

от

«На текущий ремонт мягкой кровли жилого дома № 21 Микрарайона в р.п. Новая Майна.»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 168 015 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 245 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 10 594 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 0,67 100 м2 | 137,95 135,62 | 2,33 0,00 | 92 | 91 | 2 0 | 17,41 0,00 | 11,66 0,00 |
| 2 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 0,67 100 мест | 2243,36 1148,32 | 78,61 16,30 | 1503 | 769 | 53 11 | 129,90 1,38 | 87,03 0,92 |
| 3 | ТЕР12-01-016-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 0,67 100 м2 | 750,08 38,98 | 2,43 0,47 | 503 | 26 | 2 0 | 4,46 0,04 | 2,99 0,03 |
| 4 | ТЕР12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 6,76 100 м2 | 11175,70 134,84 | 43,75 16,99 | 75548 | 912 | 296 115 | 14,36 0,29 | 97,07 1,96 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | -770,64 м2 | 50,49 |  | -38910 |  |  |  |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -784,16 м2 | 44,68 |  | -35036 |  |  |  |  |
| 5 | 101-9123 | Битумный кровельный материал "Линокром" СПП | 784 кв.м | 14,51 |  | 11376 |  |  |  |  |
| 6 | 101-9123 | Битумный кровельный материал "Линокром" ТКП | 771 кв.м | 16,32 |  | 12583 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 1,3 100 м | 6290,27 325,54 | 110,29 25,67 | 8177 | 423 | 143 33 | 35,50 0,86 | 46,15 1,12 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 35836 | 2221 | 496 159 |  | 244,91 4,03 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | -49987 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 35836 | 2221 | 496 159 |  | 244,91 4,03 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | -49987 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах (2 кв.2007 РЦЦС)} k=4,77 на зарплату k=2,9 на эксплуатацию машин k=3,48 на материалы k=3,48 на основные материалы |  | 127286 | 10594 | 1438 758 |  | 244,91 4,03 |
| В том числе основные материалы |  | -173955 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 127 286 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,7 | 83 | 2 413 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,7 | 120 | 6 046 |
| Итого накладных расходов |  |  | 8 460 |
| Итого |  |  | 135 745 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) | 0,9 | 65 | 2 430 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,9 | 65 | 4 211 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 6 641 |
| Итого |  |  | 142 386 |
| НДС |  | 18 | 25 629 |
| В С Е Г О |  |  | 168 015 |

| Составил | Халимова Р,Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |