Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет № 7

от 21.01.2008

«На ремонт административного здания ( 2 этаж) п. Новосёлки»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 499 468 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 373 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 70 002 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кабанет №1 |
| 1 | NULL | Кабинет №1 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2 | ТЕРр62-1-1 | Очистка поверхностей потолков клеевыми составами простая [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,243 100 м2 | 94,12 90,20 | 3,92 1,42 | 23 | 22 | 1 0 | 10,96 0,12 | 2,66 0,03 |
| 3 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений ( потолок) | 0,243 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 62 | 59 | 0 0 | 28,07 0,10 | 6,82 0,02 |
| 4 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,243 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 519 | 135 | 3 1 | 61,98 0,22 | 15,06 0,05 |
| 5 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,55 100 м2 | 81,02 81,02 | 0,00 0,00 | 45 | 45 | 0 0 | 10,40 0,00 | 5,72 0,00 |
| 6 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,55 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 271 | 72 | 1 0 | 13,79 0,05 | 7,58 0,03 |
| 7 | ТЕР15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,51 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1449,27 489,72 | 1,00 0,30 | 739 | 250 | 1 0 | 53,99 0,03 | 27,54 0,01 |
| 8 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -59 м2 | 6,19 |  | -365 |  |  |  |  |
| 9 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 59 100 кв.м | 10,62 |  | 627 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,243 100 м2 покрытия | 2280,30 546,91 | 35,86 6,79 | 554 | 133 | 9 2 | 63,45 0,58 | 15,42 0,14 |
| 11 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | -0,0248 1000 кв.м | 10975,94 |  | -272 |  |  |  |  |
| 12 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | 0,0248 1000 кв.м | 15874,52 |  | 394 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,243 100 м2 покрытия | 8185,73 299,80 | 46,21 12,11 | 1989 | 73 | 11 3 | 36,12 1,02 | 8,78 0,25 |
| 14 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -24,8 м2 | 76,25 |  | -1891 |  |  |  |  |
| 15 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 24,8 м2 | 106,38 |  | 2638 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м плинтусов | 524,34 74,96 | 6,08 1,18 | 105 | 15 | 1 0 | 8,80 0,10 | 1,76 0,02 |
| 17 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 18 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,018 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,65 0,00 |
| 19 | ТЕР08-02-003-9 | Кладка сводов и арок из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 1м3кладки | 826,21 181,02 | 52,82 5,61 | 289 | 63 | 18 2 | 18,84 0,48 | 6,59 0,17 |
| 20 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | -0,145 1000шт | 1009,65 |  | -146 |  |  |  |  |
| 21 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | 0,145 1000шт | 1913,19 |  | 277 |  |  |  |  |
| 22 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | -0,084 м3 | 422,78 |  | -36 |  |  |  |  |
| 23 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | 0,084 м3 | 895,25 |  | 75 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-04-001-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 | 8926,10 1659,68 | 138,91 19,04 | 1071 | 199 | 17 2 | 198,05 1,61 | 23,77 0,19 |
| 25 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 456 | 21 | 5 1 | 132,25 4,88 | 2,38 0,09 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 26 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 27 | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | 1,8 м2 | 215,74 |  | 388 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР15-02-003-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м | 608,81 353,65 | 5,35 0,00 | 30 | 18 | 0 0 | 36,80 0,00 | 1,84 0,00 |
| 29 | ТЕР15-04-005-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,17 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1895,52 442,04 | 11,86 2,51 | 322 | 75 | 2 0 | 49,33 0,21 | 8,39 0,04 |
| 30 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1727,74 610,40 | 6,31 1,32 | 86 | 31 | 0 0 | 67,30 0,11 | 3,36 0,01 |
| 31 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 171 | 48 | 1 0 | 58,66 0,15 | 5,28 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 8231 | 1278 | 72 11 |  | 145,40 1,10 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1478 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 36993 | 7374 | 237 63 |  | 145,40 1,10 |
| Итого |  | 36 993 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 102 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 269 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 3 817 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (77%) |  | 200 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 1 604 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 90 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (122%) |  | 459 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 1 517 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 8 057 |  |  |  |  |
| Итого |  | 45 051 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 64 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 170 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 1 999 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  | 130 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 978 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 68 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (80%) |  | 301 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 810 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 4 520 |  |  |  |  |
| Итого |  | 49 571 |  |  |  |  |
| кабинет №2 |
| 32 | ТЕРр62-1-1 | Очистка поверхностей клеевыми составами простая [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,2132 100 м2 | 94,12 90,20 | 3,92 1,42 | 20 | 19 | 1 0 | 10,96 0,12 | 2,34 0,03 |
| 33 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений ( потолков) | 0,2132 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 54 | 52 | 0 0 | 28,07 0,10 | 5,98 0,02 |
| 34 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2132 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 456 | 118 | 3 1 | 61,98 0,22 | 13,22 0,05 |
| 35 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,54 100 м2 | 81,02 81,02 | 0,00 0,00 | 44 | 44 | 0 0 | 10,40 0,00 | 5,62 0,00 |
| 36 | ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,28 100 м2 | 2552,82 1795,14 | 12,45 7,91 | 715 | 503 | 3 2 | 203,07 0,67 | 56,86 0,19 |
| 37 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,54 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 266 | 71 | 1 0 | 13,79 0,05 | 7,45 0,03 |
| 38 | ТЕР15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 0,49 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1385,19 425,84 | 0,80 0,24 | 679 | 209 | 0 0 | 46,95 0,02 | 23,01 0,01 |
| 39 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -56 м2 | 6,19 |  | -347 |  |  |  |  |
| 40 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 56 м2 | 10,62 |  | 595 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2132 100 м2 покрытия | 2280,30 546,91 | 35,86 6,79 | 486 | 117 | 8 1 | 63,45 0,58 | 13,53 0,12 |
| 42 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | -0,0217 1000 кв.м | 10975,94 |  | -238 |  |  |  |  |
| 43 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые | 0,0217 1000 кв.м | 15874,52 |  | 344 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2132 100 м2 покрытия | 8185,73 299,80 | 46,21 12,11 | 1745 | 64 | 10 3 | 36,12 1,02 | 7,70 0,22 |
| 45 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -21,75 м2 | 76,25 |  | -1658 |  |  |  |  |
| 46 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 21,75 м2 | 106,38 |  | 2314 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,21 100 м плинтусов | 524,34 74,96 | 6,08 1,18 | 110 | 16 | 1 0 | 8,80 0,10 | 1,85 0,02 |
| 48 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,5 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 135 | 55 | 80 15 | 12,30 2,54 | 6,15 1,27 |
| 49 | ТЕР08-02-003-9 | Кладка сводов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 1м3кладки | 826,21 181,02 | 52,82 5,61 | 289 | 63 | 18 2 | 18,84 0,48 | 6,59 0,17 |
| 50 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | -0,145 1000шт | 1009,65 |  | -146 |  |  |  |  |
| 51 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | 0,145 1000шт | 1913,19 |  | 277 |  |  |  |  |
| 52 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | -0,084 м3 | 422,78 |  | -36 |  |  |  |  |
| 53 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | 0,084 м3 | 895,25 |  | 75 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР10-04-001-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 | 8926,10 1659,68 | 138,91 19,04 | 1071 | 199 | 17 2 | 198,05 1,61 | 23,77 0,19 |
| 55 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 456 | 21 | 5 1 | 132,25 4,88 | 2,38 0,09 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 56 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 57 | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | 1,8 м2 | 215,74 |  | 388 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР15-05-019-4 | Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1 1 м2 | 240,49 8,65 | 3,01 0,45 | 265 | 10 | 3 0 | 0,99 0,04 | 1,09 0,04 |
| 59 | ТЕР15-02-003-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 100 м | 608,81 353,65 | 5,35 0,00 | 61 | 35 | 1 0 | 36,80 0,00 | 3,68 0,00 |
| 60 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 61 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,02 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 6 | 6 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,73 0,00 |
| 62 | ТЕР15-04-005-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,16 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1895,52 442,04 | 11,86 2,51 | 303 | 71 | 2 0 | 49,33 0,21 | 7,89 0,03 |
| 63 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1727,74 610,40 | 6,31 1,32 | 86 | 31 | 0 0 | 67,30 0,11 | 3,36 0,01 |
| 64 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 152 | 43 | 1 0 | 58,66 0,15 | 4,69 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 8772 | 1761 | 156 27 |  | 199,67 2,53 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1357 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 39944 | 10161 | 513 156 |  | 199,67 2,53 |
| Итого |  | 39 944 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 88 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 2 539 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 3 569 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (77%) |  | 196 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 1 427 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (110%) |  | 444 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (122%) |  | 459 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 1 517 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 94 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 10 333 |  |  |  |  |
| Итого |  | 50 277 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 55 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 1 607 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 1 869 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  | 127 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 870 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%) |  | 283 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (80%) |  | 301 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 810 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 71 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 5 994 |  |  |  |  |
| Итого |  | 56 270 |  |  |  |  |
| кабинет №3 |
| 65 | ТЕРр53-20-4 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних ( дверной проём) | 0,05 100 м3 | 60627,05 5614,60 | 4634,76 460,59 | 3031 | 281 | 232 23 | 670,00 39,00 | 33,50 1,95 |
| 66 | ТЕР15-02-018-2 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2136,40 1112,35 | 134,76 113,38 | 171 | 89 | 11 9 | 118,46 9,60 | 9,48 0,77 |
| 67 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 33 | 29 | 4 1 | 179,30 3,97 | 3,59 0,08 |
| 68 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,036 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 10 | 10 | 0 0 | 36,28 0,00 | 1,31 0,00 |
| 69 | ТЕР10-01-039-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25941,60 1003,40 | 1431,08 155,30 | 467 | 18 | 26 3 | 106,86 13,15 | 1,92 0,24 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 отделываемой поверхности | 9998,69 1392,87 | 59,64 3,41 | 1200 | 167 | 7 0 | 148,18 0,78 | 17,78 0,09 |
| 71 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,12 100 м2 | 622,05 595,29 | 26,76 17,01 | 75 | 71 | 3 2 | 69,87 1,44 | 8,38 0,17 |
| 72 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 193 | 43 | 11 2 | 45,44 1,59 | 5,45 0,19 |
| 73 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 покрытия | 15973,23 1203,91 | 114,89 43,40 | 1917 | 144 | 14 5 | 137,75 3,68 | 16,53 0,44 |
| 74 | ТЕРр62-1-2 | Очистка потолков клеевыми составами улучшенная [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,12 100 м2 | 145,38 141,46 | 3,92 1,42 | 17 | 17 | 0 0 | 16,88 0,12 | 2,03 0,01 |
| 75 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0,12 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 31 | 29 | 0 0 | 28,07 0,10 | 3,37 0,01 |
| 76 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 256 | 67 | 2 0 | 61,98 0,22 | 7,44 0,03 |
| 77 | ТЕР15-04-005-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,28 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1180,82 261,82 | 7,84 1,62 | 331 | 73 | 2 0 | 29,22 0,14 | 8,18 0,04 |
| 78 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,07 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 133 | 37 | 1 0 | 58,66 0,15 | 4,11 0,01 |
| 79 | ТЕР15-01-016-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 0,14 100 м2 облицованной поверхности | 15375,18 2890,24 | 32,31 15,59 | 2153 | 405 | 5 2 | 307,80 1,32 | 43,09 0,18 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 10151 | 1480 | 318 47 |  | 166,15 4,22 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 133 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 45253 | 8540 | 1046 271 |  | 166,15 4,22 |
| Итого |  | 45 253 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) (86%) |  | 1 508 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 5 143 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 189 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 143 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (80%) |  | 338 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 1 376 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 78 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 132 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 8 908 |  |  |  |  |
| Итого |  | 54 160 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%) |  | 1 228 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 2 694 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 143 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  | 287 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 839 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 84 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 5 400 |  |  |  |  |
| Итого |  | 59 560 |  |  |  |  |
| кабинет №4 |
| 80 | ТЕРр62-1-2 | Очиска потолков клеевыми составами улучшенная [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,45 100 м2 | 145,38 141,46 | 3,92 1,42 | 65 | 64 | 2 1 | 16,88 0,12 | 7,60 0,05 |
| 81 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0,45 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 115 | 109 | 1 1 | 28,07 0,10 | 12,63 0,05 |
| 82 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 962 | 250 | 6 1 | 61,98 0,22 | 27,89 0,10 |
| 83 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,74 100 м2 | 81,02 81,02 | 0,00 0,00 | 60 | 60 | 0 0 | 10,40 0,00 | 7,70 0,00 |
| 84 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,74 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 365 | 97 | 2 0 | 13,79 0,05 | 10,20 0,04 |
| 85 | ТЕР15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,74 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1449,27 489,72 | 1,00 0,30 | 1072 | 362 | 1 0 | 53,99 0,03 | 39,95 0,02 |
| 86 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -85 м2 | 6,19 |  | -526 |  |  |  |  |
| 87 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 85 м2 | 10,62 |  | 903 |  |  |  |  |
| 88 | ТЕР11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м2 покрытия | 2280,30 546,91 | 35,86 6,79 | 1026 | 246 | 16 3 | 63,45 0,58 | 28,55 0,26 |
| 89 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | -0,046 1000 кв.м | 10975,94 |  | -505 |  |  |  |  |
| 90 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | 0,046 1000 кв.м | 15674,52 |  | 721 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м2 покрытия | 8185,73 299,80 | 46,21 12,11 | 3684 | 135 | 21 5 | 36,12 1,02 | 16,25 0,46 |
| 92 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -45 м2 | 76,25 |  | -3431 |  |  |  |  |
| 93 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 45 м2 | 106,38 |  | 4787 |  |  |  |  |
| 94 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,27 100 м плинтусов | 524,34 74,96 | 6,08 1,18 | 142 | 20 | 2 0 | 8,80 0,10 | 2,38 0,03 |
| 95 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 96 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,0273 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 8 | 8 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,99 0,00 |
| 97 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0273 100 м2 проемов | 24905,33 1099,69 | 1861,31 196,92 | 680 | 30 | 51 5 | 119,92 16,68 | 3,27 0,46 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 98 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -2,73 м2 | 190,96 |  | -521 |  |  |  |  |
| 99 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | 2,73 м2 | 318,59 |  | 870 |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,06 100 м | 732,51 73,29 | 3,04 0,59 | 44 | 4 | 0 0 | 8,99 0,05 | 0,54 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 10670 | 1399 | 104 16 |  | 159,75 1,50 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 2431 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 47557 | 8072 | 342 92 |  | 159,75 1,50 |
| Итого |  | 47 557 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 300 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 502 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 4 302 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (77%) |  | 266 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 2 903 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 104 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 266 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 8 642 |  |  |  |  |
| Итого |  | 56 200 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 188 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 318 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 2 253 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  | 173 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 1 770 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 79 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 142 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 4 922 |  |  |  |  |
| Итого |  | 61 123 |  |  |  |  |
| кабинет №6 |
| 101 | ТЕРр62-1-2 | Очиска потолков клеевыми составами улучшенная [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,13 100 м2 | 145,38 141,46 | 3,92 1,42 | 19 | 18 | 1 0 | 16,88 0,12 | 2,19 0,02 |
| 102 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0,13 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 33 | 31 | 0 0 | 28,07 0,10 | 3,65 0,01 |
| 103 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,13 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 278 | 72 | 2 0 | 61,98 0,22 | 8,06 0,03 |
| 104 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 105 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,02 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 6 | 6 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,73 0,00 |
| 106 | ТЕРр53-4-4 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из досок | 0,2 10 м2 | 1860,57 262,29 | 27,67 4,25 | 372 | 52 | 6 1 | 31,30 0,36 | 6,26 0,07 |
| 107 | ТЕР15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,07 100 м2 | 1541,70 783,33 | 53,05 41,04 | 108 | 55 | 4 3 | 81,51 3,47 | 5,71 0,24 |
| 108 | ТЕР11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 0,13 100 м2 стяжки | 1444,16 316,66 | 50,01 15,00 | 188 | 41 | 7 2 | 40,65 1,27 | 5,28 0,17 |
| 109 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | -0,265 м3 | 522,69 |  | -139 |  |  |  |  |
| 110 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | 0,265 м3 | 915,79 |  | 243 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 0,13 100 м2 покрытия | 5700,13 351,92 | 36,89 10,04 | 741 | 46 | 5 1 | 42,40 0,85 | 5,51 0,11 |
| 112 | ТЕР46-04-006-1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 0,07 100 м2 | 461,27 323,59 | 137,68 87,51 | 32 | 23 | 10 6 | 42,86 7,41 | 3,00 0,52 |
| 113 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 456 | 21 | 5 1 | 132,25 4,88 | 2,38 0,09 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 114 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 115 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | 1,8 м2 | 215,74 |  | 388 |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР15-06-001-1 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,415 100 м2 оклеваемой и обиваемой поверхности | 1146,40 341,88 | 1,00 0,30 | 476 | 142 | 0 0 | 38,67 0,03 | 16,05 0,01 |
| 117 | ТЕР15-04-027-5 | шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,415 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 205 | 54 | 1 0 | 13,79 0,05 | 5,72 0,02 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 3211 | 575 | 43 14 |  | 66,34 1,33 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 281 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 14531 | 3318 | 141 81 |  | 66,34 1,33 |
| Итого |  | 14 531 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 83 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 141 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 1 975 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 94 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) (86%) |  | 263 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 638 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (110%) |  | 185 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 150 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 3 530 |  |  |  |  |
| Итого |  | 18 060 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 52 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 90 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 1 035 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 71 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%) |  | 214 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 389 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%) |  | 118 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 2 048 |  |  |  |  |
| Итого |  | 20 108 |  |  |  |  |
| кабанет №7 |
| 118 | ТЕРр62-1-1 | Очистка поверхностей потолков клеевыми составами простая [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,25 100 м2 | 94,12 90,20 | 3,92 1,42 | 24 | 23 | 1 0 | 10,96 0,12 | 2,74 0,03 |
| 119 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,28 100 м2 | 81,02 81,02 | 0,00 0,00 | 23 | 23 | 0 0 | 10,40 0,00 | 2,91 0,00 |
| 120 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,55 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 271 | 72 | 1 0 | 13,79 0,05 | 7,58 0,03 |
| 121 | ТЕР15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,55 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1449,27 489,72 | 1,00 0,30 | 797 | 269 | 1 0 | 53,99 0,03 | 29,70 0,01 |
| 122 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -63 м2 | 6,19 |  | -390 |  |  |  |  |
| 123 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 63 100 кв.м | 10,62 |  | 669 |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 0,25 100 м2 | 59,75 59,75 | 0,00 0,00 | 15 | 15 | 0 0 | 7,67 0,00 | 1,92 0,00 |
| 125 | ТЕРр57-2-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 0,25 100 м2 | 314,34 298,36 | 15,98 10,16 | 79 | 75 | 4 3 | 38,30 0,86 | 9,57 0,22 |
| 126 | ТЕР11-01-012-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 пола | 1712,84 350,17 | 23,99 6,50 | 428 | 88 | 6 2 | 41,10 0,55 | 10,28 0,14 |
| 127 | ТЕР11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 покрытия | 8533,54 653,63 | 106,21 27,46 | 2133 | 163 | 27 7 | 76,72 2,33 | 19,18 0,58 |
| 128 | ТЕР11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 покрытия | 2280,30 546,91 | 35,86 6,79 | 570 | 137 | 9 2 | 63,45 0,58 | 15,86 0,14 |
| 129 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | -0,026 1000 кв.м | 10975,94 |  | -285 |  |  |  |  |
| 130 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | 0,026 1000 кв.м | 15874,52 |  | 413 |  |  |  |  |
| 131 | ТЕР11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 покрытия | 8185,73 299,80 | 46,21 12,11 | 2046 | 75 | 12 3 | 36,12 1,02 | 9,03 0,26 |
| 132 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -25,5 м2 | 76,25 |  | -1944 |  |  |  |  |
| 133 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 25,5 м2 | 106,38 |  | 2713 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м плинтусов | 524,34 74,96 | 6,08 1,18 | 105 | 15 | 1 0 | 8,80 0,10 | 1,76 0,02 |
| 135 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 136 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,018 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,65 0,00 |
| 137 | ТЕР10-04-001-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м2 | 8926,10 1659,68 | 138,91 19,04 | 1250 | 232 | 19 3 | 198,05 1,61 | 27,73 0,23 |
| 138 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 456 | 21 | 5 1 | 132,25 4,88 | 2,38 0,09 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 139 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 140 | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | 1,8 м2 | 215,74 |  | 388 |  |  |  |  |
| 141 | ТЕР15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,24 100 м2 | 1541,70 783,33 | 53,05 41,04 | 370 | 188 | 13 10 | 81,51 3,47 | 19,56 0,83 |
| 142 | ТЕР15-02-003-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м | 608,81 353,65 | 5,35 0,00 | 30 | 18 | 0 0 | 36,80 0,00 | 1,84 0,00 |
| 143 | ТЕР15-05-019-4 | Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,1 1 м2 | 240,49 8,65 | 3,01 0,45 | 265 | 10 | 3 0 | 0,99 0,04 | 1,09 0,04 |
| 144 | ТЕР15-04-025-2 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1991,66 743,59 | 8,59 1,78 | 498 | 186 | 2 0 | 81,98 0,15 | 20,50 0,04 |
| 145 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,084 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1151,22 355,68 | 3,28 0,74 | 97 | 30 | 0 0 | 39,21 0,06 | 3,29 0,01 |
| 146 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,054 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1727,74 610,40 | 6,31 1,32 | 93 | 33 | 0 0 | 67,30 0,11 | 3,63 0,01 |
| 147 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,064 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 122 | 34 | 1 0 | 58,66 0,15 | 3,75 0,01 |
| 148 | ФЕР15-01-047-08 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,25 100 м2 поверхности облицовки | 15333,09 6168,09 | 429,29 38,72 | 3833 | 1542 | 107 10 | 679,31 3,03 | 169,83 0,76 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 14879 | 3268 | 214 41 |  | 366,58 3,47 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1353 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 68225 | 18856 | 704 237 |  | 366,58 3,47 |
| Итого |  | 68 225 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 106 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (77%) |  | 102 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 14 552 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) (80%) |  | 429 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 3 492 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 90 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 1 750 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 20 522 |  |  |  |  |
| Итого |  | 88 746 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  | 67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 7 622 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%) |  | 364 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 2 129 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 68 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 934 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 11 252 |  |  |  |  |
| Итого |  | 99 995 |  |  |  |  |
| кабанет №8 |
| 149 | ТЕРр62-1-1 | Очистка поверхностей потолков клеевыми составами простая [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,23 100 м2 | 94,12 90,20 | 3,92 1,42 | 22 | 21 | 1 0 | 10,96 0,12 | 2,52 0,03 |
| 150 | ТЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений ( потолок) | 0,23 100 м2 | 255,35 241,96 | 1,86 1,18 | 59 | 56 | 0 0 | 28,07 0,10 | 6,46 0,02 |
| 151 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,23 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 492 | 128 | 3 1 | 61,98 0,22 | 14,26 0,05 |
| 152 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 0,52 100 м2 | 81,02 81,02 | 0,00 0,00 | 42 | 42 | 0 0 | 10,40 0,00 | 5,41 0,00 |
| 153 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,52 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 256 | 68 | 1 0 | 13,79 0,05 | 7,17 0,03 |
| 154 | ТЕР15-06-001-2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,78 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1449,27 489,72 | 1,00 0,30 | 1130 | 382 | 1 0 | 53,99 0,03 | 42,11 0,02 |
| 155 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | -89,7 м2 | 6,19 |  | -555 |  |  |  |  |
| 156 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 89,7 100 кв.м | 10,62 |  | 953 |  |  |  |  |
| 157 | ТЕР11-01-035-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,23 100 м2 покрытия | 2280,30 546,91 | 35,86 6,79 | 524 | 126 | 8 2 | 63,45 0,58 | 14,59 0,13 |
| 158 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | -0,0235 1000 кв.м | 10975,94 |  | -258 |  |  |  |  |
| 159 | 101-0680 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, группы А: сверхтвердые, марки СТС-500, толщ.5 мм | 0,0235 1000 кв.м | 15874,52 |  | 373 |  |  |  |  |
| 160 | ТЕР11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,23 100 м2 покрытия | 8185,73 299,80 | 46,21 12,11 | 1883 | 69 | 11 3 | 36,12 1,02 | 8,31 0,24 |
| 161 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | -23,5 м2 | 76,25 |  | -1792 |  |  |  |  |
| 162 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 23,5 м2 | 106,38 |  | 2500 |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м плинтусов | 524,34 74,96 | 6,08 1,18 | 105 | 15 | 1 0 | 8,80 0,10 | 1,76 0,02 |
| 164 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1644,97 1434,40 | 210,57 46,89 | 16 | 14 | 2 0 | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 165 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,018 100 м2 | 287,70 287,70 | 0,00 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 36,28 0,00 | 0,65 0,00 |
| 166 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,5 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 135 | 55 | 80 15 | 12,30 2,54 | 6,15 1,27 |
| 167 | ТЕР08-02-003-9 | Кладка сводов и арок из кирпича керамического одинарного [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 1м3кладки | 826,21 181,02 | 52,82 5,61 | 661 | 145 | 42 4 | 18,84 0,48 | 15,07 0,38 |
| 168 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | -0,332 1000шт | 1009,65 |  | -335 |  |  |  |  |
| 169 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 100 | 0,332 1000шт | 1913,19 |  | 635 |  |  |  |  |
| 170 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | -0,192 м3 | 422,78 |  | -81 |  |  |  |  |
| 171 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | 0,192 м3 | 895,25 |  | 172 |  |  |  |  |
| 172 | ТЕР10-04-001-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 | 8926,10 1659,68 | 138,91 19,04 | 1071 | 199 | 17 2 | 198,05 1,61 | 23,77 0,19 |
| 173 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,018 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 456 | 21 | 5 1 | 132,25 4,88 | 2,38 0,09 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 174 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 175 | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | 1,8 м2 | 215,74 |  | 388 |  |  |  |  |
| 176 | ТЕР15-02-003-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 100 м | 608,81 353,65 | 5,35 0,00 | 61 | 35 | 1 0 | 36,80 0,00 | 3,68 0,00 |
| 177 | ТЕР15-04-005-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,17 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1895,52 442,04 | 11,86 2,51 | 322 | 75 | 2 0 | 49,33 0,21 | 8,39 0,04 |
| 178 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1902,72 532,06 | 8,59 1,78 | 171 | 48 | 1 0 | 58,66 0,15 | 5,28 0,01 |
| 179 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,046 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1727,74 610,40 | 6,31 1,32 | 79 | 28 | 0 0 | 67,30 0,11 | 3,10 0,01 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 9279 | 1532 | 176 28 |  | 172,84 2,56 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1789 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 41747 | 8840 | 579 162 |  | 172,84 2,56 |
| Итого |  | 41 747 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 97 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 255 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 4 635 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (77%) |  | 186 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Полы) (123%) |  | 1 526 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) (82%) |  | 90 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (110%) |  | 444 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (122%) |  | 1 049 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) (118%) |  | 1 517 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 9 801 |  |  |  |  |
| Итого |  | 51 546 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 61 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 162 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 2 428 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) (50%) |  | 121 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Полы) (75%) |  | 931 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%) |  | 68 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%) |  | 283 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (80%) |  | 688 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%) |  | 810 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 5 551 |  |  |  |  |
| Итого |  | 57 097 |  |  |  |  |
| Кабинет №9 |
| 180 | ТЕРр61-2-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,2 100 м2 | 2552,82 1795,14 | 12,45 7,91 | 511 | 359 | 2 2 | 203,07 0,67 | 40,61 0,13 |
| 181 | ТЕРр62-16-5 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 0,45 100 м2 | 1982,94 241,53 | 5,51 1,89 | 892 | 109 | 2 1 | 28,02 0,16 | 12,61 0,07 |
| 182 | ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 0,45 100 м2 | 1078,42 441,26 | 5,51 1,89 | 485 | 199 | 2 1 | 51,19 0,16 | 23,04 0,07 |
|  | 101-0390 | Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая | 0,009495 т | 17113,00 |  | 162 |  |  |  |  |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | 0,018405 т | 11531,67 |  | 212 |  |  |  |  |
| 183 | ТЕРр62-11-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 0,24 100 м2 | 1060,00 393,07 | 5,51 1,89 | 254 | 94 | 1 0 | 45,60 0,16 | 10,94 0,04 |
| 184 | ТЕРр62-1-1 | Окраска клеевыми составами простая [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,12 100 м2 | 94,12 90,20 | 3,92 1,42 | 11 | 11 | 0 0 | 10,96 0,12 | 1,32 0,01 |
| 185 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 256 | 67 | 2 0 | 61,98 0,22 | 7,44 0,03 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 2783 | 839 | 9 4 |  | 95,96 0,36 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 374 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,29 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 13133 | 4841 | 30 23 |  | 95,96 0,36 |
| Итого |  | 13 133 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (79%) |  | 1 646 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (80%) |  | 1 916 |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Отделочные работы) (105%) |  | 406 |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  | 3 968 |  |  |  |  |
| Итого |  | 17 101 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%) |  | 1 042 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%) |  | 1 198 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%) |  | 213 |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  | 2 452 |  |  |  |  |
| Итого |  | 19 554 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 423278 | 70002 | 3592 1085 |  | 1372,68 17,06 |
| В том числе основные материалы |  | 39266 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| НДС |  | 18 | 76 190 |
| В С Е Г О |  |  | 499 468 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |