Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Здание МОУ ООШ с. Лебяжье |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 13

от 10.02.2008

«Размещение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье ( сантехнические работы)»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 53 989 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 47 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 2 522 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация |
| 1 | ТЕРр65-4-2 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 0,04 100 приборов | 549,31 543,92 | 5,39 3,42 | 22 | 22 | 0 0 | 63,84 0,29 | 2,55 0,01 |
| 2 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,6 10 комплектов | 6410,53 269,48 | 37,80 10,49 | 3846 | 162 | 23 6 | 28,34 0,89 | 17,00 0,53 |
| 3 | 300-1107 | Гибкая подводка | 6 м | 20,56 |  | 123 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 0,04 100 приборов | 441,91 437,08 | 4,83 3,07 | 18 | 17 | 0 0 | 51,30 0,26 | 2,05 0,01 |
| 5 | ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной воды [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,4 10 комплектов | 3049,70 182,79 | 18,20 4,72 | 1220 | 73 | 7 2 | 19,02 0,40 | 7,61 0,16 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 5229 | 274 | 30 8 |  | 29,22 0,71 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 123 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 22709 | 1581 | 98 46 |  | 29,22 0,71 |
| Отопление |
| 6 | ТЕРр65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 0,02 100 шт. | 1311,28 1240,30 | 70,98 45,11 | 26 | 25 | 1 1 | 158,00 3,82 | 3,16 0,08 |
| 7 | ТЕР18-03-001-1 | Установка радиаторов чугунных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,057 100 квт | 27414,94 780,01 | 336,06 89,46 | 1563 | 44 | 19 5 | 87,05 7,57 | 4,96 0,43 |
| 8 | ТЕР17-01-008-1 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 10 комплектов | 25873,91 943,36 | 109,26 22,44 | 2587 | 94 | 11 2 | 100,46 1,90 | 10,05 0,19 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 4176 | 163 | 31 8 |  | 18,17 0,70 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 18045 | 941 | 101 46 |  | 18,17 0,70 |
| В с е г о |  | 40754 | 2522 | 199 92 |  | 47,38 1,41 |
| В том числе основные материалы |  | 525 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 40 754 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) | 0,94 | 74 | 261 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | 0,94 | 128 | 2 693 |
| Итого накладных расходов |  |  | 2 954 |
| Итого |  |  | 43 708 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 50 | 188 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 83 | 1 858 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 2 045 |
| Итого |  |  | 45 753 |
| НДС |  | 18 | 8 236 |
| В С Е Г О |  |  | 53 989 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |