Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Здание МОУ ООШ с. Лебяжье |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 14

от 10.02.2008

«Размещение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье ( электроосвещение)»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 53 092 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 105 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 5 730 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | 1,55 100 м | 19,79 19,79 | 0,00 0,00 | 31 | 31 | 0 0 | 2,54 0,00 | 3,94 0,00 |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж- выключатели, розетки | 0,06 100 шт. | 45,49 45,49 | 0,00 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 5,84 0,00 | 0,35 0,00 |
| 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильники для люминесцентных ламп | 0,16 100 шт. | 144,61 143,12 | 1,49 0,94 | 23 | 23 | 0 0 | 17,89 0,08 | 2,86 0,01 |
| 4 | ТЕРм08-03-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,06 100 шт. | 862,03 435,05 | 27,10 0,94 | 52 | 26 | 2 0 | 43,90 0,08 | 2,63 0,00 |
| 5 | 500-9011-074 | Выключатель 1 клавишный открытой проводки брызгозащищенный | 6 шт. | 8,38 |  | 50 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,21 100 шт. | 4469,72 1149,56 | 1829,09 564,04 | 939 | 241 | 384 118 | 116,00 47,60 | 24,36 10,00 |
| 7 | ТЕРм10-08-019-1 | Коробка ответвительная на стене | 14 шт. | 5,15 4,88 | 0,00 0,00 | 72 | 68 | 0 0 | 0,50 0,00 | 7,00 0,00 |
| 8 | ТЕРм08-02-403-2 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 1,55 100 м | 444,14 187,80 | 112,56 40,39 | 688 | 291 | 174 63 | 20,00 3,45 | 31,00 5,35 |
| 9 | ТЕРм08-02-408-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами , диаметр, мм, до 25 | 0,2 100 м | 2366,89 589,69 | 1298,71 450,19 | 473 | 118 | 260 90 | 62,80 38,10 | 12,56 7,62 |
| 10 | ТЕРм08-02-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 1,55 100 м | 266,55 105,17 | 16,44 1,88 | 413 | 163 | 25 3 | 11,20 0,16 | 17,36 0,25 |
| 11 | ТЕРм08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 0,55 100 м | 196,32 52,68 | 16,44 1,88 | 108 | 29 | 9 1 | 5,61 0,16 | 3,09 0,09 |
| 12 | 503-9042-002 | Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 2х40 Бровары | 21 шт. | 182,47 |  | 3832 |  |  |  |  |
| 13 | 500-9008-002 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ20 | 4,2 10шт | 70,51 |  | 296 |  |  |  |  |
| 14 | 546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С типа СЛЗ 220В | 2,1 10 шт. | 26,96 |  | 57 |  |  |  |  |
| 15 | 507-0268 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм : 4 | 0,155 1000 м | 3252,27 |  | 504 |  |  |  |  |
| 16 | 103-0015 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм | 20 м | 11,39 |  | 228 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 7769 | 993 | 854 275 |  | 105,15 23,32 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 4967 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 7769 | 993 | 854 275 |  | 105,15 23,32 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 4967 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 33810 | 5730 | 2793 1587 |  | 105,15 23,32 |
| В том числе основные материалы |  | 21209 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 33 810 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,94 | 85 | 263 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,94 | 95 | 5 889 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,94 | 80 | 295 |
| Итого накладных расходов |  |  | 6 447 |
| Итого |  |  | 40 257 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) |  | 65 | 214 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 4 287 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 60 | 235 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 4 736 |
| Итого |  |  | 44 993 |
| НДС |  | 18 | 8 099 |
| В С Е Г О |  |  | 53 092 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |