Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Здание МОУ ООШ с. Лебяжье |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 15

от 10.02.2008

«Размещение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье ( наружная канализация)»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 10 077 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 49 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 2 366 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,1 100 м3 | 1199,66 1199,66 | 0,00 0,00 | 120 | 120 | 0 0 | 154,00 0,00 | 15,40 0,00 |
| 2 | ТЕР01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0,1 100 м3 | 727,06 727,06 | 0,00 0,00 | 73 | 73 | 0 0 | 97,20 0,00 | 9,72 0,00 |
| 3 | ТЕР23-01-003-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,0055 1 км | 59871,68 2775,42 | 84,10 11,58 | 329 | 15 | 0 0 | 306,00 0,98 | 1,68 0,01 |
| 4 | ТЕР23-04-008-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 1 врезка | 202,79 152,74 | 0,00 0,00 | 203 | 153 | 0 0 | 16,84 0,00 | 16,84 0,00 |
| 5 | ТЕР46-03-007-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона ( фундамент) | 0,2 1 м3 | 970,45 247,39 | 723,06 134,99 | 194 | 49 | 145 27 | 27,61 11,43 | 5,52 2,29 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 919 | 410 | 145 27 |  | 49,17 2,29 |
| В с е г о |  | 919 | 410 | 145 27 |  | 49,17 2,29 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 4394 | 2366 | 474 156 |  | 49,17 2,29 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 4 394 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,94 | 80 | 838 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,94 | 130 | 1 184 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,94 | 110 | 454 |
| Итого накладных расходов |  |  | 2 476 |
| Итого |  |  | 6 870 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 501 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 862 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 307 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 671 |
| Итого |  |  | 8 540 |
| НДС |  | 18 | 1 537 |
| В С Е Г О |  |  | 10 077 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |