Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Здание МОУ ООШ с. Лебяжье |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 16

от 10.02.2008

«Размещение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье ( теневой навес)»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 159 431 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 203 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 10 011 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теневой навес |
| 1 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,1 100 м3 | 1199,66 1199,66 | 0,00 0,00 | 120 | 120 | 0 0 | 154,00 0,00 | 15,40 0,00 |
| 2 | ТЕР01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0,04 100 м3 | 727,06 727,06 | 0,00 0,00 | 29 | 29 | 0 0 | 97,20 0,00 | 3,89 0,00 |
| 3 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 0,04 100 м3 | 324,47 106,76 | 217,71 35,90 | 13 | 4 | 9 1 | 12,53 3,04 | 0,50 0,12 |
| 4 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 0,065 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 59931,66 2909,08 | 2666,00 267,03 | 3896 | 189 | 173 17 | 337,48 22,61 | 21,94 1,47 |
| 5 | 401-0023 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс: В 7, 5(М100) | -6,59 м3 | 492,97 |  | -3249 |  |  |  |  |
| 6 | 401-0023 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс: В 7, 5(М100) | 6,59 м3 | 492,97 |  | 3249 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР08-01-003-1 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 0,054 100м2 изолируемой поверхности | 1666,43 325,46 | 24,31 4,72 | 90 | 18 | 1 0 | 38,20 0,40 | 2,06 0,02 |
| 8 | ТЕР08-02-001-1А | Кладка стен из силикатного кирпича | 8,75 1м3 | 527,83 44,82 | 47,54 4,72 | 4619 | 392 | 416 41 | 5,40 0,40 | 47,25 3,50 |
| 9 | 404-0164 | Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150 | -3,45 1000шт | 891,29 |  | -3075 |  |  |  |  |
| 10 | 404-0164 | Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150 | 3,45 1000шт | 891,29 |  | 3075 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 0,108 1 т | 548,72 59,05 | 324,82 29,15 | 59 | 6 | 35 3 | 6,59 2,32 | 0,71 0,25 |
|  | 201-0760 | Стальные конструкции | 0,108 т | 6902,02 |  | 745 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-03-039-2 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | 0,822 1 т | 699,36 448,87 | 124,21 3,19 | 575 | 369 | 102 3 | 49,49 0,27 | 40,68 0,22 |
|  | 201-0761 | Стальные конструкции | 0,822 т | 6978,68 |  | 5736 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,44 100 м2 | 877,46 310,27 | 395,39 39,38 | 386 | 137 | 174 17 | 35,50 2,93 | 15,62 1,29 |
|  | 101-9910-066 | Профнастил окрашенный Н57 | 0,33 тн | 17943,38 |  | 5921 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-012-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 0,4 100 м2 пола | 1662,37 304,50 | 19,19 5,20 | 665 | 122 | 8 2 | 35,74 0,44 | 14,30 0,18 |
| 15 | ТЕР11-01-012-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 0,4 100 м2 пола | 1662,37 304,50 | 19,19 5,20 | 665 | 122 | 8 2 | 35,74 0,44 | 14,30 0,18 |
| 16 | ТЕР11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 0,4 100 м2 покрытия | 8427,04 568,37 | 84,97 21,97 | 3371 | 227 | 34 9 | 66,71 1,86 | 26,68 0,74 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 26890 | 1735 | 960 95 |  | 203,33 7,97 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 12402 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 26890 | 1735 | 960 95 |  | 203,33 7,97 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 12402 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 116463 | 10011 | 3139 548 |  | 203,33 7,97 |
| В том числе основные материалы |  | 52957 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 116 463 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) | 0,94 | 80 | 647 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | 0,94 | 95 | 26 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,94 | 105 | 1 174 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,94 | 122 | 2 985 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,94 | 90 | 2 612 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,94 | 123 | 3 229 |
| Итого накладных расходов |  |  | 10 672 |
| Итого |  |  | 127 136 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 387 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 15 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 65 | 773 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 80 | 2 082 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 2 624 |
| Сметная прибыль (Полы) |  | 75 | 2 095 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 7 975 |
| Итого |  |  | 135 111 |
| НДС |  | 18 | 24 320 |
| В С Е Г О |  |  | 159 431 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |