Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Заказчик : Отдел образования администрации МО "Мелекесский район" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 12

от 09.02.2008

«Размешение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье( общестроительные работы)»

| Основание: чертежи № | ПКГ 08.691.АС |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 207 665 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 929 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 97 934 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |
| 1 | ФЕР10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами без изоляции в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,19 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 23234,33 3470,53 | 545,41 37,45 | 4415 | 659 | 104 7 | 315,88 2,93 | 60,02 0,56 |
| 2 | 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм | -79,8 кв.м | 26,08 |  | -2081 |  |  |  |  |
| 3 | 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм | 79,8 кв.м | 44,98 |  | 3589 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 6,9 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 4049 | 823 | 10 0 | 14,63 0,00 | 100,95 0,00 |
| 5 | 404-0004 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 75 | -2,76 1000шт | 911,84 |  | -2517 |  |  |  |  |
| 6 | 404-0004 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 75 | 2,76 1000шт | 1681,93 |  | 4642 |  |  |  |  |
| 7 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | -1,66 м3 | 422,78 |  | -702 |  |  |  |  |
| 8 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-извес | 1,66 м3 | 915,89 |  | 1520 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1,3 1 м3 | 270,89 110,21 | 160,68 30,00 | 352 | 143 | 209 39 | 12,30 2,54 | 15,99 3,30 |
| 10 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 0,038 1 т | 2354,83 1429,89 | 39,70 7,91 | 89 | 54 | 2 0 | 165,88 0,67 | 6,30 0,03 |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | 0,03952 т | 10526,32 |  | 416 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-03-017-7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 0,05 1 м3 | 703,01 235,37 | 11,35 2,01 | 35 | 12 | 1 0 | 28,88 0,17 | 1,44 0,01 |
| 12 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,108 1 т | 4957,61 453,38 | 18,00 7,09 | 535 | 49 | 2 1 | 50,60 0,60 | 5,46 0,06 |
| 13 | ТЕР10-01-015-1 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 0,075 100 м2 | 9458,11 776,99 | 235,49 45,11 | 709 | 58 | 18 3 | 88,90 3,82 | 6,67 0,29 |
|  | 203-9155 | Приборы дверные | 0 компл | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 15051 | 1798 | 346 50 |  | 196,83 4,24 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 4867 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 66618 | 10374 | 1131 288 |  | 196,83 4,24 |
| Проёмы |
| 14 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 24905,33 1099,69 | 1861,31 196,92 | 498 | 22 | 37 4 | 119,92 16,68 | 2,40 0,33 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,52 |  | 133 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м | 732,51 73,29 | 3,04 0,59 | 37 | 4 | 0 0 | 8,99 0,05 | 0,45 0,00 |
| 16 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -0,02 м2 | 190,96 |  | -4 |  |  |  |  |
| 17 | 203-0217 | Блоки дверные входные и тамбурные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные:ДН 21-10Щ пл.2.05 м2; ДН 24-10Щ пл.2.35 м2 | 2 м2 | 424,79 |  | 850 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м2 проемов | 25328,11 1184,96 | 296,25 57,58 | 25328 | 1185 | 296 58 | 132,25 4,88 | 132,25 4,88 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 5 комплект | 132,52 |  | 663 |  |  |  |  |
| 19 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,59 м2 | 190,96 |  | -304 |  |  |  |  |
| 20 | 203-0198 | Блоки глухие марки ДГ 21-7 | 1,59 м2 | 318,59 |  | 507 |  |  |  |  |
| 21 | 203-0199 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-9 пл.1,80 м2; ДГ 21-10 пл.2,01 м2 | 6 м2 | 424,79 |  | 2549 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР09-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1 1 т | 1065,87 876,82 | 148,40 18,01 | 107 | 88 | 15 2 | 102,91 1,53 | 10,29 0,15 |
| 23 | Цена поставщика | Дверь металлическая утеплённая | 1 шт | 1500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1500 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 | ТЕРр56-1-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 0,06 100 коробок | 3146,46 2978,58 | 167,88 42,76 | 189 | 179 | 10 3 | 382,36 3,62 | 22,94 0,22 |
| 25 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,3 100 м2 | 386,16 368,88 | 17,28 10,98 | 116 | 111 | 5 3 | 46,11 0,93 | 13,83 0,28 |
| 26 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 100 м2 проемов | 121688,38 1464,63 | 424,76 10,74 | 36507 | 439 | 127 3 | 167,58 5,29 | 50,27 1,59 |
| 27 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,16 100 м2 облицовки | 11523,84 1529,86 | 39,55 6,14 | 1844 | 245 | 6 1 | 166,47 0,58 | 26,64 0,09 |
| 28 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 0,156 100 м.п. | 6683,29 182,37 | 24,02 0,91 | 1043 | 28 | 4 0 | 21,38 0,37 | 3,34 0,06 |
|  | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ | 0 м | 56,71 |  | 0 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 71563 | 2301 | 500 74 |  | 262,41 7,60 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 4394 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 308525 | 13277 | 1635 427 |  | 262,41 7,60 |
| Полы |
| 29 |  | тип пола №1 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 30 | ТЕР11-01-035-4 | Устройство покрытий из плит древесностружечных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,38 100 м2 покрытия | 2505,58 474,24 | 76,60 20,81 | 3458 | 654 | 106 29 | 55,02 1,76 | 75,92 2,43 |
| 31 | 101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщ.18-20 мм | -1,417 100 кв.м | 1863,63 |  | -2641 |  |  |  |  |
| 32 | 101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщ.18-20 мм | 1,417 100 кв.м | 4063,73 |  | 5758 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,38 100 м2 покрытия | 8601,69 404,71 | 46,11 12,55 | 11870 | 558 | 64 17 | 48,76 1,06 | 67,29 1,47 |
| 34 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, | -140,76 м2 | 76,25 |  | -10733 |  |  |  |  |
| 35 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, | 140,76 м2 | 106,38 |  | 14974 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 0,73 100 м плинтусов | 513,34 65,18 | 4,86 0,94 | 375 | 48 | 4 1 | 7,65 0,08 | 5,58 0,06 |
| 37 |  | Тип пола №2 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 38 | ТЕРр57-2-5 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой | 0,15 100 м2 | 128,75 125,96 | 2,79 1,77 | 19 | 19 | 0 0 | 16,17 0,15 | 2,43 0,02 |
| 39 | ТЕР11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 | 738,72 74,21 | 83,99 12,99 | 111 | 11 | 13 2 | 8,85 1,10 | 1,33 0,17 |
| 40 | ТЕР11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2 1 м3 подтилающего слоя | 564,82 16,87 | 3,38 0,00 | 678 | 20 | 4 0 | 4,21 0,00 | 5,05 0,00 |
| 41 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | -1,224 м3 | 522,69 |  | -640 |  |  |  |  |
| 42 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | 1,224 м3 | 1049,54 |  | 1285 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 стяжки | 1606,02 360,31 | 93,21 18,75 | 241 | 54 | 14 3 | 45,44 1,59 | 6,82 0,24 |
| 44 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме | -0,31 м3 | 340,88 |  | -106 |  |  |  |  |
| 45 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме | 0,31 м3 | 915,80 |  | 284 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР11-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 100 м2 стяжки | 311,07 4,57 | 21,18 3,10 | 93 | 1 | 6 1 | 0,57 0,26 | 0,17 0,08 |
| 47 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме | -0,153 м3 | 340,88 |  | -52 |  |  |  |  |
| 48 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цеме | 0,153 м3 | 915,80 |  | 140 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР11-01-004-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 изолируемой поверхности | 1169,56 339,00 | 62,31 6,35 | 175 | 51 | 9 1 | 31,02 0,54 | 4,65 0,08 |
| 50 | ТЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м2 покрытия | 15973,23 1203,91 | 114,89 43,40 | 2396 | 181 | 17 7 | 137,75 3,68 | 20,66 0,55 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 27685 | 1597 | 237 61 |  | 189,90 5,09 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 8269 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 120374 | 9215 | 775 352 |  | 189,90 5,09 |
| Отделочные работы |
| 51 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 3,2 100 м2 поверхности | 339,83 87,68 | 1,44 0,20 | 1087 | 281 | 5 1 | 7,53 0,03 | 24,10 0,08 |
| 52 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 1,57 100 м2 поверхности | 360,58 108,43 | 1,44 0,20 | 566 | 170 | 2 0 | 9,32 0,03 | 14,62 0,04 |
| 53 | ТЕР15-04-027-5 | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,2 100 м2 окрашиваемой поверхности | 493,18 131,12 | 2,51 0,59 | 1578 | 420 | 8 2 | 13,79 0,05 | 44,12 0,16 |
| 54 | ТЕР15-04-027-6 | Шпатлевка по штукатурке подготовленным под окраску потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,57 100 м2 окрашиваемой поверхности | 580,45 180,46 | 3,28 0,74 | 911 | 283 | 5 1 | 18,97 0,06 | 29,79 0,10 |
| 55 | ТЕР15-04-005-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,57 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2136,96 555,38 | 12,61 2,66 | 3355 | 872 | 20 4 | 61,98 0,22 | 97,32 0,35 |
| 56 | ТЕР15-04-005-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,2 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1895,52 442,04 | 11,86 2,51 | 6066 | 1415 | 38 8 | 49,33 0,21 | 157,87 0,68 |
| 57 | ТЕР15-01-016-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 0,54 100 м2 облицованной поверхности | 15375,18 2890,24 | 32,31 15,59 | 8303 | 1561 | 17 8 | 307,80 1,32 | 166,21 0,71 |
| 58 | ТЕР15-04-001-2 | Очистка стен и потолков от старой краски [NULL: (Кз=0,8; Кэм=0,8)] | 4,77 100 м2 окрашиваемой поверхности | 224,96 79,64 | 2,10 0,47 | 1073 | 380 | 10 2 | 11,11 0,05 | 52,99 0,24 |
| 59 | ФЕР15-01-050-01 | Облицовка коробов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,065 100 м2 облицовки | 10503,20 641,31 | 514,37 13,92 | 683 | 42 | 33 1 | 57,67 1,09 | 3,75 0,07 |
| 60 | ТЕР15-01-050-1 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 0,18 100 м2 облицовки | 8329,96 459,88 | 91,50 10,28 | 1499 | 83 | 16 2 | 50,15 0,87 | 9,03 0,16 |
| 61 | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной толщиной 2 мм | -18,36 м2 | 67,24 |  | -1235 |  |  |  |  |
| 62 | 101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | 18,36 кв.м | 35,27 |  | 648 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 24534 | 5507 | 154 29 |  | 599,81 2,59 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | -587 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 112867 | 31775 | 504 167 |  | 599,81 2,59 |
| Коридор |
| 63 | ФЕР10-04-011-02 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами без изоляции в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,165 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 23234,33 3470,53 | 545,41 37,45 | 3834 | 573 | 90 6 | 315,88 2,93 | 52,12 0,48 |
| 64 | 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм | -69,3 кв.м | 26,08 |  | -1807 |  |  |  |  |
| 65 | 101-0742 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм | 69,3 кв.м | 44,98 |  | 3117 |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 0,018 100 м2 проемов | 25114,30 1030,40 | 237,00 46,06 | 452 | 19 | 4 1 | 115,00 3,90 | 2,07 0,07 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 1 комплект | 132,32 |  | 132 |  |  |  |  |
| 67 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -1,8 м2 | 190,96 |  | -344 |  |  |  |  |
| 68 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | 1,8 м2 | 318,59 |  | 573 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 5957 | 592 | 94 7 |  | 54,19 0,55 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 1671 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 26230 | 3416 | 307 40 |  | 54,19 0,55 |
| Тамбур |
| 69 | ТЕР01-02-055-2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м3 | 1821,39 1821,39 | 0,00 0,00 | 1821 | 1821 | 0 0 | 217,35 0,00 | 217,35 0,00 |
| 70 | ТЕР01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1 100 м3 | 727,06 727,06 | 0,00 0,00 | 727 | 727 | 0 0 | 97,20 0,00 | 97,20 0,00 |
| 71 | ТЕР07-05-001-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 0,06 100 шт. сборных конструкций | 3032,55 461,82 | 1792,17 253,68 | 182 | 28 | 108 15 | 52,84 21,48 | 3,17 1,29 |
| 72 | 403-0003-006 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементно вяжущем сплошные М-100 объёмом ФБС 12.6.3-Т | 6 шт. | 196,53 |  | 1179 |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР07-05-001-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,03 100 шт. сборных конструкций | 5043,30 745,28 | 3151,06 445,69 | 151 | 22 | 95 13 | 85,27 37,74 | 2,56 1,13 |
| 74 | 403-0001-002 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементно вяжущем сплошные М-100 объёмом ФБС 24.4-6 | 3 шт. | 367,58 |  | 1103 |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР08-01-003-3 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100м2 изолируемой поверхности | 5472,85 196,94 | 79,78 10,34 | 219 | 8 | 3 0 | 23,12 0,88 | 0,92 0,04 |
| 76 | ТЕР06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0073 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 61034,52 3345,44 | 3332,50 333,79 | 446 | 24 | 24 2 | 388,10 28,26 | 2,83 0,21 |
| 77 | ТЕР08-02-001-3А | Кладка стен из силикатного кирпича наружных средней сложности:при высоте этажа до 4 м для зданий высотой до 9 этажей [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,2 1м3 | 557,48 56,89 | 59,42 5,90 | 2341 | 239 | 250 25 | 6,51 0,50 | 27,34 2,10 |
| 78 | 404-0164 | Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150 | -1,68 1000шт | 891,29 |  | -1497 |  |  |  |  |
| 79 | 404-0164 | Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150 | 4,2 1000шт | 1493,22 |  | 6272 |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР08-02-009-1А | Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней силикатных армированных при высоте этажа до 4 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,022 100м2 | 8043,71 1433,51 | 480,74 48,58 | 177 | 32 | 11 1 | 171,06 4,11 | 3,76 0,09 |
| 81 | ТЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 0,12 100 шт. | 1350,53 153,91 | 1079,07 107,23 | 162 | 18 | 129 13 | 17,61 9,08 | 2,11 1,09 |
| 82 | 442-5001 | Перемычки брусковые | 0,185 м3 | 1623,93 |  | 300 |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР10-01-002-1 | Установка стропил [Переход от ФЭР к ТЭР: (Кз=1,21; Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 0,22 1 м3 | 2395,77 241,94 | 40,49 5,29 | 527 | 53 | 9 1 | 24,09 0,37 | 5,30 0,08 |
| 84 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 0,098 100 м2 | 2658,46 252,41 | 27,02 8,86 | 261 | 25 | 3 1 | 31,83 0,75 | 3,12 0,07 |
| 85 | ТЕР09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,098 100 м2 | 1022,85 356,81 | 494,24 49,22 | 100 | 35 | 48 5 | 40,82 3,66 | 4,00 0,36 |
|  | 101-9910 | Стальной гнутый профиль(профилированный настил) | 0,083 тн | 21102,54 |  | 1752 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР10-01-022-6 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву | 0,05 100 м2 | 5365,52 202,94 | 6,68 1,30 | 268 | 10 | 0 0 | 24,90 0,11 | 1,25 0,01 |
| 87 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм | -0,021 т | 12215,47 |  | -257 |  |  |  |  |
| 88 | 101-9910-079 | Профнастил оцинкованный С10 0,5 | 0,021 т | 17053,01 |  | 358 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 1 100 м2 проемов | 24389,63 956,25 | 1489,05 157,54 | 24390 | 956 | 1489 158 | 104,28 13,34 | 104,28 13,34 |
|  | 101-0887 | Скобяные изделия | 2 комплект | 132,52 |  | 265 |  |  |  |  |
| 90 | 203-0198 | Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнени ем полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2 | -4 м2 | 190,96 |  | -764 |  |  |  |  |
| 91 | 203-0217 | Блоки дверные входные и тамбурные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные:ДН 21-10Щ пл.2.05 м2; ДН 24-10Щ пл.2.35 м2 | 4 м2 | 424,79 |  | 1699 |  |  |  |  |
| 92 | ТЕР10-01-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в каменных стенах площадью проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,108 100 м2 проемов | 49359,58 1943,34 | 1222,19 133,01 | 5331 | 210 | 132 14 | 216,89 11,26 | 23,42 1,22 |
|  | 101-0908 | Скобяные изделия | 1 комплект | 233,32 |  | 233 |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР11-01-001-2 | Уплотнение грунта щебнем [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м2 | 738,72 74,21 | 83,99 12,99 | 103 | 10 | 12 2 | 8,85 1,10 | 1,24 0,15 |
| 94 | ТЕР11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,12 1 м3 подтилающего слоя | 564,82 16,87 | 3,38 0,00 | 633 | 19 | 4 0 | 4,21 0,00 | 4,71 0,00 |
| 95 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | -1,14 м3 | 522,69 |  | -596 |  |  |  |  |
| 96 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | -1,14 м3 | 1049,54 |  | -1196 |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР11-01-027-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м2 покрытия | 1598,81 776,10 | 163,70 55,65 | 224 | 109 | 23 8 | 93,51 4,71 | 13,09 0,66 |
|  | 101-9874 | Плитки бетонные,цементные или мозаичные | 14,28 м2 | 79,12 |  | 1130 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР09-06-001-2 | Монтаж ограждений [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,102 1 т | 787,85 497,64 | 167,95 4,58 | 80 | 51 | 17 0 | 58,41 0,39 | 5,96 0,04 |
|  | 201-0650 | Стальные конструкции | 0,102 т | 11279,29 |  | 1150 |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРр53-2-1 | Разборка кладки стен из кирпича | 0,48 10 м3 | 2554,34 1627,06 | 927,28 181,29 | 1226 | 781 | 445 87 | 212,41 15,35 | 101,96 7,37 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 50500 | 5178 | 2802 345 |  | 625,58 29,24 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 11131 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  | 220600 | 29877 | 9163 1991 |  | 625,58 29,24 |
| В с е г о |  | 855214 | 97934 | 13515 3265 |  | 1928,73 49,31 |
| В том числе основные материалы |  | 127011 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 855 214 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 118 | 30 440 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 110 | 6 455 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 86 | 4 575 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 82 | 1 638 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 90 | 941 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 105 | 35 030 |
| Накладные расходы (Полы) |  | 123 | 12 683 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) |  | 80 | 88 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 80 | 11 762 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 155 | 975 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 122 | 2 147 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 105 | 158 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 83 | 125 |
| Итого накладных расходов |  |  | 107 015 |
| Итого |  |  | 962 229 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 63 | 16 252 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 4 108 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 70 | 3 724 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 62 | 1 238 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 888 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 55 | 18 349 |
| Сметная прибыль (Полы) |  | 75 | 7 733 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  | 68 | 75 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 6 616 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 100 | 629 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 80 | 1 408 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 65 | 98 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 98 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 61 215 |
| Итого |  |  | 1 023 445 |
| НДС |  | 18 | 184 220 |
| В С Е Г О |  |  | 1 207 665 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |