## Администрация (район ПС)
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Гл.инженер ГО и ЧС МО "Мелекесский район" |  |  |  |  | Глава Администрации МО "Мелекесский район"
| Е.Д. Шушаков |  |  |  | И.Н. Глушко
СМЕТА
на монтаж пожарной сигнализации
Объект: Помещения Администрации МО "Мелекесский район"
Заказчик:
Составлена в ценах 2001 года
по сборникам ГЭСНм-8,10 2001г.
трудозатраты, ч/ч
№ расценки | Наименование работ и затрат | ед.изм. | кол-во | на единицу | всего
1.Монтаж оборудования
10-08-001-7 | приёмно-контрольный прибор адресный | шт | 1 | 13 | 13
10-08-002-2 | Извещатели ПС адресный, ИПР-И, ИП-212-85 | шт | 135 | 2 | 270
10-06-01 3-1 | Измерение сопротивления изоляции | луч | 5 | 2 | 10
10-08-005-3 | Прокладка провода ТРП | 100м | 1 | 34 | 34
| Итого по 1 разделу |  |  |  | 327
2.Электромонтажные работы
08-02-368-1 | Провод на тросу | 100м | 9 | 79.6 | 716.4
08-02-396-5 | Прокладка короба | 100м | 0.1 | 37.6 | 3.76
| Итого по 2 разделу |  |  |  | 720.16
3. Строительство
46-03-009-3 | Пробивка отверстий d до 25 мм | 100шт | 1 | 45.78 | 45.78
| Итого по 3 разделу |  |  |  | 45.78
4. Пусконаладочные работы
П01-001-05 | Система с кол-вом каналов до 20 | сист. | 1 | 128 | 128
10-06-068-17 | Сдача объекта: контрольные и приемосдаточные испытания | объект | 1 | 289 | 289
| Итого по 4 разделу |  |  |  | 417
| Итого по четырем разделам |  |  |  | 1509.94
| ФОТ |  |  | 40 | 60397.6
| Накладные расходы (монтаж оборудования) 90% |  |  |  | 11772
| Накладные расходы (электромонтаж) 95% |  |  |  | 27366.08
| Накладные расходы (строительство) 100% |  |  |  | 1831.2
| Накладные расходы (пусконаладка) 75% |  |  |  | 12510
| ИТОГО |  |  |  | 113876.88
5.Материалы
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Приёмно-контрольный прибор адресный | шт | 1 | 2138 | 2138
2 | Извещатель пожарный дымовой адресный | шт | 92 | 752 | 69184
3 | База к извещателю адресному | шт | 92 | 79.5 | 7314
4 | Извещатель ПС ИП-212-85 | шт | 38 | 192.5 | 7315
5 | Извещатель ПС ручной "ИПР-И" | шт | 5 | 155.25 | 776.25
6 | Саморез | шт | 300 | 0.18 | 54
7 | Провод КСПВ 2х0,5 | м | 900 | 2.44 | 2196
8 | Провод ТРП | м | 100 | 2.5 | 250
9 | Провод "Сталька" | кг | 4 | 34 | 136
10 | Кабель-канал 15х10 | м | 10 | 7.8 | 78
| ИТОГО материалы |  |  |  | 89441.25
| ИТОГО по пяти разделам |  |  |  | 203318.13
| НДС 0% |  |  |  | 0
| ИТОГО по смете |  |  |  | 203318.13
Проверил: |  |  | Исполнитель:

## Администрация опов. (район )
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Гл.инженер ГО и ЧС МО "Мелекесский район" |  |  |  |  | Глава Администрации МО "Мелекесский район"
| Е.Д. Шушаков |  |  |  | И.Н. Глушко
СМЕТА
на монтаж системы оповещения
Объект: помещения, ул. Хмельницкого, 93.
Заказчик: Администрация Муниципального образования «Мелекесский район»
Составлена в ценах 2001 года
по сборникам ГЭСНм-8,10 2001г.
трудозатраты, ч/ч
№ расценки | Наименование работ и затрат | ед.изм. | кол-во | на единицу | всего
1.Монтаж оборудования
10-03-002- 12 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования | комп. | 1 | 10.3 | 10.3
10-08-003-9 | Звуковой оповещатель | шт | 18 | 3 | 54
10-08-005-3 | Прокладка провода ШВВП, ТРВ | 100м | 5.5 | 34 | 170
10-06-013-1 | Измерение сопротивления изоляции | луч | 5 | 2 | 10
| Итого по 1 разделу |  |  |  | 244.3
2.Электромонтажные работы
08-03-593-6 | Световой оповещатель | 100шт | 0.14 | 88 | 19.36
08-02-396-5 | Прокладка короба | 100м | 2.5 | 37.6 | 94
| Итого по 2 разделу |  |  |  | 113.36
3. Пусконаладочные работы
10-06-068-17 | Сдача объекта: контрольные и приемосдаточные испытания | объект | 1 | 289 | 289
| Итого по 3 разделу |  |  |  | 289
| Итого |  |  |  | 646.66
| ФОТ |  |  | 40 | 25866.4
| Накладные расходы (монтаж оборудования) 90% |  |  |  | 8794.8
| Накладные расходы (электромонтаж) 95% |  |  |  | 4307.68
| Накладные расходы (пусконаладка) 75% |  |  |  | 8670
| ИТОГО |  |  |  | 47638.88
4.Материалы
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Метизы | шт | 1 | 180 | 180
2 | Световой оповещатель "Выход" | шт | 14 | 196.35 | 2748.9
3 | Блок питания "БПП-20" | шт | 1 | 787.75 | 787.75
4 | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 1 | 235.75 | 235.75
5 | JPА-1120, УНЧ 120Вт, 5 зон, приоритеты, СПВ, 24/220В | шт | 1 | 12643.46 | 12643.46
6 | JDM-10A, Модуль сообщений, встраиваемый | шт | 1 | 9671.5 | 9671.5
7 | Звуковой оповещатель "Иволга" РА-25 | шт | 18 | 373.72 | 6726.96
8 | Короб металлический | м | 250 | 48 | 12000
9 | Кабель-канал 25х40 | м |  | 16.5 | 0
10 | Провод ТРВ | м | 300 | 2.5 | 1250
11 | ШВВП-2х0,75 | м | 250 | 7.81 | 1952.5
12 | ИТОГО материалы |  |  |  | 48196.82
13 | ИТОГО по четырем разделам |  |  |  | 95835.7
| НДС 0% |  |  |  | 0
| ИТОГО по смете |  |  |  | 95835.7
Проверил: |  |  | Исполнитель: