## Лист1
| Согласовываю: |  |  |  | Утверждаю:
| Начальник УТЭР, ЖКХ и С |  |  |  | И.О.Главы администрации
| Русаков В.И._________________________ |  |  |  | Костик Л.А._________________
Директор МОУ СОШ в с.Филипповка
Хисмятулов Г.Г.__________________
Локальная смета № 111-07
Котельная для МОУ СОШ в с.Филипповка Мелекесского района
На пуско-наладку
| Составлена в текущих ценах |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 51876.32 | тыс.руб | 11
|  |  |  | Стоимость ед, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабо-
№ | Шифр и № | Наименование работ и затрат, | Коли- |  | Экспл. |  |  | Экспл. | чих, чел.-ч., не заня-
п/п | позиции | единица измерения | чество | Всего | машин | Всего | зар.платы | машин | тых обсл. машин
| норма- |  |  | Основной | в т.ч. |  |  | в т.ч. | обслуж. машины
| тива |  |  | зар.платы | зарплаты |  |  | зарплаты | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | Раздел | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
1 | п03-01-022-1 | Сеть при количестве сечений до 5 | 1 | 107.55 | 0 | 107.55 | 107.55 | 0 | 10 | 10
|  | 1 вентиляционная сеть |  | 107.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п03-01-022-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,75
|  | % НР | 65 |  |  | 69.91
|  | % СП | 40 |  |  | 43.02
2 | п03-01-001-1 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 | 15.12 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 1.4 | 1.4
|  | 1 устройство |  | 15.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п03-01-001-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,75
|  | % НР | 65 |  |  | 9.83
|  | % СП | 40 |  |  | 6.05
|  | Итого по разделу | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
|  | Прямые затраты |  |  |  | 122.67
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  | 122.67
|  | Трудозатраты строителей |  |  |  | 11.4
|  | Накладные расходы |  |  |  | 79.74
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 49.07
|  | Раздел | Электротехнические устройства
1 | п01-12-027-1 | Кабель силовой длиной до500 м, напряжением, кВ, до 10 | 1 | 56.928 | 0 | 56.93 | 56.93 | 0 | 6 | 6
|  | испытание |  | 56.928 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-12-027-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 37
|  | % СП | 40 |  |  | 22.77
0 | п01-02-016-1 | Трансформатор трехфазный напряжением, кВ, до 1 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | шт. |  | 29.784 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-02-016-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
2 | п01-03-004-1 | Выключатель номинальный ток, А, до 1000 | 6 | 81.216 | 0 | 487.3 | 487.3 | 0 | 8 | 48
|  | шт. |  | 81.216 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-03-004-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 316.75
|  | % СП | 40 |  |  | 194.92
3 | п01-11-010-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 | 15.76 | 0 | 15.76 | 15.76 | 0 | 1.5 | 1.5
|  | измерение |  | 15.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-11-010-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 10.24
|  | % СП | 40 |  |  | 6.3
0 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 0 | 168.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
|  | 100точек |  | 168.064 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-11-011-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
0 | п01-11-012-1 | Определение удельного сопротивления грунта | 0 | 42.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | измерение |  | 42.016 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п01-11-012-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,8
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
|  | Итого по разделу | Электротехнические устройства
|  | Прямые затраты |  |  |  | 559.99
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  | 559.99
|  | Трудозатраты строителей |  |  |  | 55.5
|  | Накладные расходы |  |  |  | 363.99
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 223.99
|  | Раздел | Теплоэнергетическое оборудование
1 | п07-02-001-1 | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, до 1 | 1 | 2022.954 | 0 | 2022.954 | 2022.954 | 0 | 241 | 723
|  | 1 котел |  | 2022.954 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-02-001-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 1315
|  | % СП | 40 |  |  | 809
0 | п07-03-023-1 | Установка импульсной очистки | 0 | 2352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0
|  | 1 установка |  | 2352.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-03-023-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
2 | п07-03-041-1 | Установка производительностью, Гкал/ч, до 0,5 | 0 | 2476.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295
|  | 1 установка |  | 2476.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-03-041-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65
|  | % СП | 40
3 | п07-03-050-1 | Установка производительностью до 100 т/ч | 1 | 1158.696 | 0 |  |  | 0 | 133 | 133
|  | 1 установка |  | 1158.696 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-03-050-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65
|  | % СП | 40
4 | п07-03-055-1 | Бак вместимостью до 100 м3 давлением, МПа (кгс/см2), до 0,12 | 1 | 105.414 | 0 | 105.41 | 105.41 | 0 | 12.1 | 12.1
|  | 1 бак |  | 105.414 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-03-055-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 68.52
|  | % СП | 40 |  |  | 42.16
0 | п07-04-025-1 | Установка производительностью, м3/ч, до 20 | 0 | 1768.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0
|  | 1 установка |  | 1768.536 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-04-025-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
5 | п07-06-002-1 | Труба дымовая металлическая | 2 | 243.936 | 0 | 487.87 | 487.87 | 0 | 28 | 56
|  | 1 ТРУБА |  | 243.936 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-06-002-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 317.12
|  | % СП | 40 |  |  | 195.15
6 | п07-04-034-1 | Котлоагрегат теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч | 1 | 1359.072 | 0 | 1359.072 | 1359.072 | 0 | 156 | 468
|  | 1 котлоагрегат |  | 1359.072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-04-034-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 883
|  | % СП | 40 |  |  | 543
7 | п07-07-001-1 | Система обеспечения сырой и химочищенной водой | 1 | 261.36 | 0 | 261.36 | 261.36 | 0 | 30 | 30
|  | 1 система |  | 261.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-07-001-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 169.88
|  | % СП | 40 |  |  | 104.54
0 | п07-07-003-1 | Система сетевой прямой и обратной воды общей теплопроизводительностью, Гкал/ч, до 10 | 0 | 444.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
|  | 1 система |  | 444.882 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-07-003-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
0 | п07-07-005-1 | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения производительностью до 500 Гкал/ч | 0 | 235.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
|  | 1 система |  | 235.224 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-07-005-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
0 | п07-07-013-1 | Система технологической канализации котельной производительностью, Гкал/ч, до 10 | 0 | 270.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
|  | 1 система |  | 270.072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Коэфф. пересчёта: пункт | п07-07-013-1
|  | Поправка к заработной плате рабочих: | )*0,6
|  | % НР | 65 |  |  | 0
|  | % СП | 40 |  |  | 0
|  | Итого по разделу | Теплоэнергетическое оборудование
|  | Прямые затраты |  |  |  | 4236
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  | 4236
|  | Накладные расходы |  |  |  | 2753.4
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1694.4
|  | Итого по объекту | Котельная в с. Филипповка Мелекесского района
|  | Прямые затраты |  |  |  | 4918.66
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  | 4918.66
|  | Накладные расходы |  |  |  | 3197.129
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 1967.464
|  | Индекс к основной заработной плате |  |  |  | 4.36
|  | Прямые затраты с учетом индекса, руб. |  |  |  | 21445.3576
|  | Основная зарплата рабочих с учетом индекса, руб. |  |  |  | 21445.3576
|  | Накладные расходы с учетом индекса, руб. |  |  |  | 13939.4824
|  | Сметная прибыль с учетом индекса, руб. |  |  |  | 8578.143
|  | Итого в текущих ценах |  |  |  | 43962.9831
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ, руб. |  |  |  | 43962.9831
|  | НДС, % |  |  |  | 18
|  | Сумма НДС, руб. |  |  |  | 7913.337
|  | Итого с НДС, руб. |  |  |  | 51876.32
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.ru (095) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru | ЗАО "Промсервис" Доп. раб. место FStS-0019551 | 1 | 19551
1 | 1 | 0 | 115 | 0 | Газооборудование | Котельная в с. Филипповка Мелекесского района |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 7701072 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 4338064 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511049 | 5511043 | 5511041 | 5511039 | 0 | 0 |  | 0 | 5826876 | ТЕР Ульяновск | 1_ Новое строительство (МДС 81.33-2004 и АП-5536/06) | Ульяновская область | Ульяновская область | Ульяновская область | Ульяновская область | Поправки для НБ 2001 нов МДС для вер.2 с параметрами | 7063924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Газооборудование | Котельная в с. Филипповка Мелекесского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 9956.91 | 6127.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 101 |  | Новая локальная смета | Пуско-наладка |  | 51876.32 | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {306D0049-7C81-4986-93F7-90691F8BA5BA} | 0 | 0
-13.2378
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Пуско-наладка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 9956.91 | 6127.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 1 |  | 31 |  | Новый раздел | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {BF0A3362-A913-4BE3-9D9D-D83A211E054B} | 0 | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 79.74 | 49.07 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 79.74 | 49.07 | 0
17 | 1 | 5 |  | 1 | п03-01-022-1 | Сеть при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 | 0 |  |  |  |  | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69.91 | 43.02 |  | 0 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.03,гл.01,табл.022,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п03-01-022-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 107.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69.9075 | 43.02 | )*0,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 вентиляционная сеть | 1 вентиляционная сеть | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 3979.35
17 | 1 | 10 |  | 2 | п03-01-001-1 | Шахта вытяжная (дефлектор) | 1 устройство | 1 | 0 |  |  |  |  | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.83 | 6.05 |  | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.03,гл.01,табл.001,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п03-01-001-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.828 | 6.048 | )*0,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 559.44
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 122.67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 79.74 | 49.07 |  |  | 122.67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 79.74 | 49.07 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 122.67 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 122.67 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 11.4 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 79.74 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 49.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 0
0
4 | 1 |  | 56 |  | Электротехнические устройства | Электротехнические устройства | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {003AEC98-6394-4088-B094-85AA352C4DA9} | 0 | 0
52 | 1 | 4 | 45 | 0 | Электротехнические устройства | Электротехнические устройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 363.99 | 223.99 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 363.99 | 223.99 | 0
17 | 1 | 12 |  | 1 | п01-12-027-1 | Кабель силовой длиной до500 м, напряжением, кВ, до 10 | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 56.93 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 22.77 |  | 0 | 56.928 | 0 | 0 | 0 | 56.928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71.16 | 0 | 0 | 0 | 71.16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.12,табл.027,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-12-027-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 56.928 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37.0045 | 22.772 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | испытание | 1 испытание | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 2106.41
17 | 1 | 14 |  | 0 | п01-02-016-1 | Трансформатор трехфазный напряжением, кВ, до 1 | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 37.23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.02,табл.016,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-02-016-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 1101.86
17 | 1 | 17 |  | 2 | п01-03-004-1 | Выключатель номинальный ток, А, до 1000 | шт. | 6 | 0 |  |  |  |  | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 487.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 316.75 | 194.92 |  | 0 | 81.216 | 0 | 0 | 0 | 81.216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101.52 | 0 | 0 | 0 | 101.52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.03,табл.004,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-03-004-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 81.216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 316.745 | 194.92 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 24040.01
17 | 1 | 19 |  | 3 | п01-11-010-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 0 |  |  |  |  | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.24 | 6.3 |  | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.11,табл.010,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-11-010-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10.244 | 6.304 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | измерение | 1 измерение | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 583.12
17 | 1 | 21 |  | 0 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100точек | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168.064 | 0 | 0 | 0 | 168.064 | 0 | 16 | 0 | 0 | 210.08 | 0 | 0 | 0 | 210.08 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.11,табл.011,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-11-011-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.064 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 100точек | 100точек | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 186.48
17 | 1 | 23 |  | 0 | п01-11-012-1 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.016 | 0 | 0 | 0 | 42.016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52.52 | 0 | 0 | 0 | 52.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.01,гл.11,табл.012,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-11-012-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | измерение | 1 измерение | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 1554.74
51 | 1 | 4 | 45 |  | Электротехнические устройства | Электротехнические устройства | [7 empty] | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 363.99 | 223.99 |  |  | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 363.99 | 223.99 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 559.99 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 559.99 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 55.5 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 363.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 223.99 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 0
0
4 | 1 |  | 87 |  | Теплоэнергетическое оборудование | Теплоэнергетическое оборудование | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {DF716D93-A3E3-42A0-9C80-02E78988AE5B} | 0 | 0
52 | 1 | 4 | 70 | 0 | Теплоэнергетическое оборудование | Теплоэнергетическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 1717.1 | 0 | 0 | 9513.18 | 5854.25 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 1717.1 | 0 | 0 | 9513.18 | 5854.25 | 0
17 | 1 | 25 |  | 1 | п07-02-001-1 | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, до 1 | 1 котел | 3 | 0 |  |  |  |  | 6068.86 | 0 | 0 | 0 | 6068.86 | 0 | 723 | 0 | 0 | 3944.76 | 2427.54 |  | 0 | 2022.954 | 0 | 0 | 0 | 2022.954 | 0 | 241 | 0 | 0 | 3371.59 | 0 | 0 | 0 | 3371.59 | 0 | 241 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.02,табл.001,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-02-001-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6068.86 | 0 | 0 | 0 | 2022.954 | 0 | 241 | 0 | 0 | 3944.759 | 2427.544 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 котел | 1 котел | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 224547.82
17 | 1 | 28 |  | 0 | п07-03-023-1 | Установка импульсной очистки | 1 установка | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2352.24 | 0 | 0 | 0 | 2352.24 | 0 | 270 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 270 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.03,табл.023,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-03-023-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.24 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 установка | 1 установка | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 261098.64
17 | 1 | 31 |  | 2 | п07-03-041-1 | Установка производительностью, Гкал/ч, до 0,5 | 1 установка | 1 | 0 |  |  |  |  | 2476.23 | 0 | 0 | 0 | 2476.23 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1609.55 | 990.49 |  | 0 | 2476.23 | 0 | 0 | 0 | 2476.23 | 0 | 295 | 0 | 0 | 4127.05 | 0 | 0 | 0 | 4127.05 | 0 | 295 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.03,табл.041,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-03-041-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2476.23 | 0 | 0 | 0 | 2476.23 | 0 | 295 | 0 | 0 | 1609.5495 | 990.492 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 установка | 1 установка | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 183241.02
17 | 1 | 34 |  | 3 | п07-03-050-1 | Установка производительностью до 100 т/ч | 1 установка | 1 | 0 |  |  |  |  | 1158.7 | 0 | 0 | 0 | 1158.7 | 0 | 133 | 0 | 0 | 753.16 | 463.48 |  | 0 | 1158.696 | 0 | 0 | 0 | 1158.696 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1931.16 | 0 | 0 | 0 | 1931.16 | 0 | 133 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.03,табл.050,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-03-050-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1158.7 | 0 | 0 | 0 | 1158.696 | 0 | 133 | 0 | 0 | 753.155 | 463.48 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 установка | 1 установка | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 85743.43
17 | 1 | 37 |  | 4 | п07-03-055-1 | Бак вместимостью до 100 м3 давлением, МПа (кгс/см2), до 0,12 | 1 бак | 1 | 0 |  |  |  |  | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 105.41 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 68.52 | 42.16 |  | 0 | 105.414 | 0 | 0 | 0 | 105.414 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 175.69 | 0 | 0 | 0 | 175.69 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.03,табл.055,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-03-055-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 105.414 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 68.5165 | 42.164 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 бак | 1 бак | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 3900.17
17 | 1 | 40 |  | 0 | п07-04-025-1 | Установка производительностью, м3/ч, до 20 | 1 установка | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1768.536 | 0 | 0 | 0 | 1768.536 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2947.56 | 0 | 0 | 0 | 2947.56 | 0 | 203 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.04,табл.025,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-04-025-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.536 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 установка | 1 установка | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 130871.59
17 | 1 | 43 |  | 5 | п07-06-002-1 | Труба дымовая металлическая | 1 ТРУБА | 2 | 0 |  |  |  |  | 487.87 | 0 | 0 | 0 | 487.87 | 0 | 56 | 0 | 0 | 317.12 | 195.15 |  | 0 | 243.936 | 0 | 0 | 0 | 243.936 | 0 | 28 | 0 | 0 | 406.56 | 0 | 0 | 0 | 406.56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.06,табл.002,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-06-002-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 487.87 | 0 | 0 | 0 | 243.936 | 0 | 28 | 0 | 0 | 317.1155 | 195.148 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 ТРУБА | 1 ТРУБА | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 18051.19
17 | 1 | 46 |  | 6 | п07-04-034-1 | Котлоагрегат теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч | 1 котлоагрегат | 3 | 0 |  |  |  |  | 4077.22 | 0 | 0 | 0 | 4077.22 | 0 | 468 | 0 | 0 | 2650.19 | 1630.89 |  | 0 | 1359.072 | 0 | 0 | 0 | 1359.072 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2265.12 | 0 | 0 | 0 | 2265.12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.04,табл.034,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-04-034-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4077.22 | 0 | 0 | 0 | 1359.072 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2650.193 | 1630.888 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 котлоагрегат | 1 котлоагрегат | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 150857.14
17 | 1 | 49 |  | 7 | п07-07-001-1 | Система обеспечения сырой и химочищенной водой | 1 система | 1 | 0 |  |  |  |  | 261.36 | 0 | 0 | 0 | 261.36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 169.88 | 104.54 |  | 0 | 261.36 | 0 | 0 | 0 | 261.36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.07,табл.001,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-07-001-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 261.36 | 0 | 0 | 0 | 261.36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 169.884 | 104.544 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 9670.32
17 | 1 | 52 |  | 0 | п07-07-003-1 | Система сетевой прямой и обратной воды общей теплопроизводительностью, Гкал/ч, до 10 | 1 система | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 444.882 | 0 | 0 | 0 | 444.882 | 0 | 53 | 0 | 0 | 741.47 | 0 | 0 | 0 | 741.47 | 0 | 53 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.07,табл.003,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-07-003-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.882 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 16460.56
17 | 1 | 55 |  | 0 | п07-07-005-1 | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения производительностью до 500 Гкал/ч | 1 система | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 235.224 | 0 | 0 | 0 | 235.224 | 0 | 27 | 0 | 0 | 392.04 | 0 | 0 | 0 | 392.04 | 0 | 27 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.07,табл.005,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-07-005-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.224 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 8703.14
17 | 1 | 58 |  | 0 | п07-07-013-1 | Система технологической канализации котельной производительностью, Гкал/ч, до 10 | 1 система | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 270.072 | 0 | 0 | 0 | 270.072 | 0 | 31 | 0 | 0 | 450.12 | 0 | 0 | 0 | 450.12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ТЕРп Ульяновской обл.,сб.07,гл.07,табл.013,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п07-07-013-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.072 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*0,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | 6294952 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 9992.59
51 | 1 | 4 | 70 |  | Теплоэнергетическое оборудование | Теплоэнергетическое оборудование | [7 empty] | 14635.65 | 0 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 1717.1 | 0 | 0 | 9513.18 | 5854.25 |  |  | 14635.65 | 0 | 0 | 0 | 14635.65 | 0 | 1717.1 | 0 | 0 | 9513.18 | 5854.25 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 14635.65 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 14635.65 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 1717.1 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 9513.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 5854.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Пуско-наладка | [7 empty] | 15318.31 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 9956.91 | 6127.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 15318.31 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 15318.31 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 1784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 9956.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 6127.31 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Газооборудование | Котельная в с. Филипповка Мелекесского района | [7 empty] | 15318.31 | 0 | 0 | 0 | 15318.31 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 9956.91 | 6127.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 15318.31 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материалов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 3 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 4 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15318.31 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 1784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 9956.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 10 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 6127.31 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 11 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.04 | Инд_к_Мат | Индекс к материалам |  |  | 212 | 12 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | Инд_к_ЭММ | Индекс к эксплуатации машин и механизмов |  |  | 212 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.36 | Инд_к_ОЗП | Индекс к основной заработной плате |  |  | 212 | 14 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Коэф_к_НР | Коэффициент к накладным расходам |  |  | 212 | 15 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66787.83 | ПЗ_с_инд | Прямые затраты с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 16 | 1
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СтМат_с_инд | Стоимость материалов с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 17 | 1
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ТрансМат | Транспорт материалов, % |  |  | 212 | 18 | 1
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | СтМат_с_транс | Стоимость материалов с учетом транспорта, руб. |  |  | 212 | 19 | 1
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ЭксМаш_с_инд | Эксплуатация машин с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 20 | 1
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ЗМаш_с_инд | Зарплата машинистов с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 21 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 205 | 66787.83 | ОЗР_с_инд | Основная зарплата рабочих с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 22 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43412.13 | НР_с_инд | Накладные расходы с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 23 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26715.07 | СП_с_инд | Сметная прибыль с учетом индекса, руб. |  |  | 212 | 24 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 136915.03 | ИтогТекущ | Итого в текущих ценах |  |  | 212 | 25 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 136915.03 | ИтогПоСмете | ИТОГО ПО СМЕТЕ, руб. |  |  | 212 | 31 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | НДС | НДС, % |  |  | 212 | 32 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24644.71 | СумНДС | Сумма НДС, руб. |  |  | 212 | 33 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 161559.74 | Итог_с_НДС | Итого с НДС, руб. |  |  | 212 | 34 | 1
65 |  | 1 | 1 | 150 | Report573

## SmtRes
28 | 7701814 | 7701795 | 5723077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10.1-73 | Техник I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
28 | 7701815 | 7701795 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
28 | 7701816 | 7701795 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
28 | 7701817 | 7701795 | 5724104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0-73 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 7701818 | 7701795 | 5633034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
29 | 7701831 | 7701802 | 5723077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10.1-73 | Техник I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1
29 | 7701832 | 7701802 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1
29 | 7701833 | 7701802 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1
29 | 7701834 | 7701802 | 5724104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0-73 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1
29 | 7701835 | 7701802 | 5633034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1
49 | 7701876 | 7701864 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1
49 | 7701877 | 7701864 | 5608703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1
50 | 7701878 | 7701868 | 5722494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10.2-73 | Техник II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1
50 | 7701879 | 7701868 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1
51 | 7701880 | 7701872 | 5722494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10.2-73 | Техник II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1
51 | 7701881 | 7701872 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1
51 | 7701882 | 7701872 | 5608703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1
52 | 7701884 | 7701883 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1
52 | 7701885 | 7701883 | 5633034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1
53 | 7701887 | 7701886 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
53 | 7701888 | 7701886 | 5633034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
54 | 7701890 | 7701889 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
54 | 7701891 | 7701889 | 5633034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0-73 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6.0) | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
74 | 7701922 | 7701920 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 1
74 | 7701923 | 7701920 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 1
75 | 7701925 | 7701924 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1
75 | 7701926 | 7701924 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 1
75 | 7701927 | 7701924 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 1
76 | 7701930 | 7701928 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 1
76 | 7701931 | 7701928 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 1
76 | 7701932 | 7701928 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 1
77 | 7701935 | 7701933 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 1
77 | 7701936 | 7701933 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 1
77 | 7701937 | 7701933 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 1
78 | 7701940 | 7701938 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 1
78 | 7701941 | 7701938 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1
78 | 7701942 | 7701938 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1
79 | 7701960 | 7701943 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 1
79 | 7701961 | 7701943 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 1
79 | 7701962 | 7701943 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 1
80 | 7701964 | 7701963 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1
80 | 7701965 | 7701963 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
80 | 7701966 | 7701963 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
81 | 7701968 | 7701967 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1
81 | 7701969 | 7701967 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
81 | 7701970 | 7701967 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1
82 | 7701972 | 7701971 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1
82 | 7701973 | 7701971 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1
82 | 7701974 | 7701971 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1
83 | 7701976 | 7701975 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 1
83 | 7701977 | 7701975 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 1
83 | 7701978 | 7701975 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 1
84 | 7701980 | 7701979 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1
84 | 7701981 | 7701979 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1
84 | 7701982 | 7701979 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1
85 | 7701984 | 7701983 | 5722495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1-73 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1
85 | 7701985 | 7701983 | 5722545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2-73 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 1
85 | 7701986 | 7701983 | 5722496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3-73 | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 1