Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Отдел здравоохранения и фармации администрации МО " Мелекесский район" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 22

от 28.03.2008

«Реконструкция здания фельдшерского пункта под офис врача общей практики в п. Дивный , ул. Советская, 29 ( сантехнические работы)»

| Основание: чертежи № | 021/08-ОВ.С |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 140 292,68 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 131,86 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 7 339,44 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпление |
| 1 | ТЕР16-02-001-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,15 100 м | 4956,53 316,84 | 40,43 5,90 | 4599,26 | 743 | 48 | 6 1 | 689 | 32,97 4,95 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 2,1 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 30 | 0 | 0 0 | 30 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР16-02-001-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,135 100 м | 4130,51 316,84 | 40,43 5,90 | 3773,24 | 558 | 43 | 5 1 | 510 | 32,97 4,45 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 1,89 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 27 | 0 | 0 0 | 27 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР16-02-001-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,255 100 м | 3304,10 316,84 | 40,43 5,90 | 2946,83 | 843 | 81 | 10 2 | 752 | 32,97 8,41 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 3,6 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 51 | 0 | 0 0 | 51 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР16-02-001-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,415 100 м | 2861,29 316,84 | 40,43 5,90 | 2504,02 | 1187 | 131 | 17 2 | 1039 | 32,97 13,68 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 5,81 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 82 | 0 | 0 0 | 82 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР16-02-001-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,1 100 м | 2669,68 316,84 | 40,43 5,90 | 2312,41 | 267 | 32 | 4 1 | 231 | 32,97 3,30 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 1,4 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 20 | 0 | 0 0 | 20 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 1,06 100 м | 69,46 58,22 | 6,17 0,00 | 5,07 | 74 | 62 | 7 0 | 5 | 5,01 5,31 |  |
| 7 | ТЕР16-05-001-1 | Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 3 1 шт. | 59,72 13,33 | 1,64 0,12 | 44,75 | 179 | 40 | 5 0 | 134 | 1,47 4,41 |  |
| 8 | Терморус | Кран шаровой муфтовый Д-15мм 208:1,18:4,27=41,28 | 2 шт | 41,28 0,00 | 0,00 0,00 | 41,28 | 83 | 0 | 0 0 | 83 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | Терморус | Кран шаровой муфтовый Д-20мм 309:1,18:4,27=61,33 | 1 шт | 61,33 0,00 | 0,00 0,00 | 61,33 | 61 | 0 | 0 0 | 61 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР16-05-001-2 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 4 1 шт. | 56,17 13,33 | 2,25 0,24 | 40,59 | 225 | 53 | 9 1 | 163 | 1,47 5,88 |  |
| 11 | Терморус | Кран шаровой муфтовый Д-32мм 544:1,18:4,27=107,97 | 1 шт | 107,97 0,00 | 0,00 0,00 | 107,97 | 108 | 0 | 0 0 | 108 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | Терморус | Кран шаровой муфтовый Д-40мм 795:1,18:4,27=157,78 | 3 шт | 157,78 0,00 | 0,00 0,00 | 157,78 | 473 | 0 | 0 0 | 473 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР16-06-005-1 | Установка термосмесителя | 9 шт | 5,33 3,85 | 0,61 0,12 | 0,87 | 48 | 35 | 5 1 | 8 | 0,41 3,69 |  |
|  | ЗАО ТД" Терморос" | Термостат " Данфосс" | 9 шт | 178,62 0,00 | 0,00 0,00 | 178,62 | 1608 | 0 | 0 0 | 1608 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,095 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1148,75 628,17 | 2,01 0,47 | 518,57 | 109 | 60 | 0 0 | 49 | 71,06 6,75 |  |
| 15 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 0,05 1 м3 | 786,42 183,98 | 39,97 7,56 | 562,47 | 39 | 9 | 2 0 | 28 | 18,85 0,94 |  |
|  | 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | 0,077 м3 | 498,15 0,00 | 0,00 0,00 | 498,15 | 38 | 0 | 0 0 | 38 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР26-01-052-1А | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками:стеклопластиками рст | 0,0165 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 12120,64 1019,28 | 57,17 8,27 | 11044,19 | 200 | 17 | 1 0 | 182 | 107,18 1,77 |  |
| 17 | ТЕР19-01-002-2 | Установка котла отопительного | 1 1 устройство | 1765,91 62,75 | 9,49 2,01 | 1693,67 | 1766 | 63 | 9 2 | 1694 | 6,53 6,53 |  |
| 18 | 300-0009 | аппараты водонагревательные газовые бытовые ёмкостные | -1 шт | 892,88 0,00 | 0,00 0,00 | 892,88 | -893 | 0 | 0 0 | -893 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | Фирма " Теплосила" | Котёл отопительный КС-ТГВм20 | 1 шт | 3302,50 0,00 | 0,00 0,00 | 3302,50 | 3302 | 0 | 0 0 | 3302 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР19-01-003-3 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 30 м3-ч | 1 1 устройство | 3178,15 93,63 | 1,22 0,24 | 3083,30 | 3178 | 94 | 1 0 | 3083 | 8,45 8,45 |  |
| 21 | 300-9021-3 | Газовые горелки производительностью до 30м3 | -1 шт | 2421,18 0,00 | 0,00 0,00 | 2421,18 | -2421 | 0 | 0 0 | -2421 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | Фирма " Теплосила" | Газогорелка УГОК 25/АГУ-Т-М23 | 1 шт | 873,26 0,00 | 0,00 0,00 | 873,26 | 873 | 0 | 0 0 | 873 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 12858,00 | 768,00 | 81,00 11,00 | 12009,00 | 78,52 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 4265,00 |  |  | 4265,00 |  |  |
| Вентиляция |
| 23 | 20-2-9-1А | Установка зонтов над шахтами из листовой и сортовой стали круглого сечения диаметром:200 мм | 4 1 зонт | 176,04 4,31 | 0,83 0,12 | 170,90 | 704 | 17 | 3 0 | 684 | 0,47 1,88 |  |
| 24 | 20-1-1-4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н(нормальные)толщиной:0,6 мм, диаметром до 250 мм | 0,0173 100 м2 | 2255,85 1467,10 | 119,94 15,59 | 668,81 | 39 | 25 | 2 0 | 12 | 167,86 2,90 |  |
| 25 | 20-2-3-10 | Установка решеток жалюзийных стальных:щелевых регулирующих(р)номер 150 размер 150Х150 мм | 3 1 решетка | 22,34 9,59 | 1,41 0,12 | 11,34 | 67 | 29 | 4 0 | 34 | 1,07 3,21 |  |
| 26 | Фабрика лабораторного мед.оборудования " Клинка" | Шкаф вытяжной К-569 23000:1.18:4.27=4564,76 | 1 шт | 4564,76 0,00 | 0,00 0,00 | 4564,76 | 4565 | 0 | 0 0 | 4565 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 5375,00 | 71,00 | 9,00 0,00 | 5295,00 | 7,99 |  |
| Водопровод хозяйственно-питьевой |
| 27 | ТЕР16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 1 счетчик | 5,33 3,85 | 0,61 0,12 | 0,87 | 5 | 4 | 1 0 | 0 | 0,41 0,41 |  |
|  | 300-9050 | Водосчётчик | 1 шт | 972,03 0,00 | 0,00 0,00 | 972,03 | 972 | 0 | 0 0 | 972 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕР16-02-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,34 100 м трубапровода | 4432,48 356,24 | 46,11 6,97 | 4030,13 | 1507 | 121 | 16 2 | 1370 | 37,07 12,60 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 67,32 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 954 | 0 | 0 0 | 954 | 0,00 0,00 |  |
| 29 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 2 1 шт. | 59,72 13,33 | 1,64 0,12 | 44,75 | 119 | 27 | 3 0 | 89 | 1,47 2,94 |  |
| 30 | Фирма " Терморос" | Кран шаровой Д-15мм | 2 шт | 41,28 0,00 | 0,00 0,00 | 41,28 | 83 | 0 | 0 0 | 83 | 0,00 0,00 |  |
| 31 | 300-9450-019 | Смеситель хирургический СМ-АМ | 2 комплект | 159,44 0,00 | 0,00 0,00 | 159,44 | 319 | 0 | 0 0 | 319 | 0,00 0,00 |  |
| 32 | 300-9450-018 | Смеситель умувальника | 6 комплект | 53,15 0,00 | 0,00 0,00 | 53,15 | 319 | 0 | 0 0 | 319 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 4278,00 | 152,00 | 20,00 2,00 | 4106,00 | 15,95 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 2564,00 |  |  | 2564,00 |  |  |
| Водопровод горячего водоснабжения |
| 33 | ТЕР16-02-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,33 100 м трубапровода | 4432,48 356,24 | 46,11 6,97 | 4030,13 | 1463 | 118 | 15 2 | 1330 | 37,07 12,23 |  |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | 4,62 кг | 14,17 0,00 | 0,00 0,00 | 14,17 | 65 | 0 | 0 0 | 65 | 0,00 0,00 |  |
| 34 | ТЕР16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 1 шт. | 59,72 13,33 | 1,64 0,12 | 44,75 | 60 | 13 | 2 0 | 45 | 1,47 1,47 |  |
| 35 | Фирма " Терморос" | Кран шаровой муфтовый Д-15мм | 1 шт | 41,28 0,00 | 0,00 0,00 | 41,28 | 41 | 0 | 0 0 | 41 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1629,00 | 131,00 | 17,00 2,00 | 1481,00 | 13,70 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| Канализация бытовая |
| 36 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 0,1 10 комплектов | 6367,82 234,33 | 30,24 8,39 | 6103,25 | 637 | 23 | 3 1 | 611 | 24,64 2,46 |  |
| 37 | ТЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной воды | 0,8 10 комплектов | 3022,22 158,95 | 14,56 3,78 | 2848,71 | 2418 | 127 | 12 3 | 2279 | 16,54 13,23 |  |
| 38 | 300-1515 | Прочистка | 4 шт | 58,81 0,00 | 0,00 0,00 | 58,81 | 235 | 0 | 0 0 | 235 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 3290,00 | 150,00 | 15,00 4,00 | 3125,00 | 15,70 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 235,00 |  |  | 235,00 |  |  |
| В с е г о |  |  | 27430,00 | 1272,00 | 142,00 19,00 | 26016,00 | 131,86 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 7129,00 |  |  | 7129,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} k=5,77 на зарплату k=3,27 на эксплуатацию машин k=4,27 на материалы k=4,27 на основные материалы |  |  | 118892,10 | 7339,44 | 464,34 109,63 | 111088,32 | 131,86 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  | 30440,83 |  |  | 30440,83 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 118 892,10 |
| НДС |  | 18 | 21 400,58 |
| В С Е Г О |  |  | 140 292,68 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | Ляшко В.Н. |